关于福州职业技术学院学院500人礼堂空调维修项目

网上竞价公告

竞价编号：FJHRWJ2021007

项目名称：学院500人礼堂空调维修项目

采 购 人：福州职业技术学院

采购方式：竞价采购

合同包总数：1

- 报名起始时间：2021年08月16日09:00:00

- 报名截止时间：2021年08月18日17:00:00

- 竞价起始时间：2021年08月20日15:00:00

- 竞价截止时间：2021年08月20日17:00:00

- 一、竞价一览表

1.1标的一览表

| 品目号 | 服务标的 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高单价限价（元） | 合计金额（元） | 合同包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500人礼堂中央空调出风口防滴漏维修 | ①出风口选择塑钢ABS材料； ②30MM管道隔热隔音保温棉（建筑级） | 24 | 个 | 835 | 20040 | 27960 |
| 2 | 500人礼堂天顶机5P空调漏水维修 | 更换水泵，疏通水管。配件材料符合行业标准。 | 6 | 台 | 1320 | 7920 |  |

1.2安装要求

- ①更换24个中央空调出风口，出风口规格与原大小匹配 ；

- ②所有裸露管道进行包裹隔热保温棉；

- ③更换6台天顶机水泵，疏通水管。

- ④现场安装或增加材料等风险由成交人承担。

- 2.质保期：质保期为1年（从验收合格之日起算）。

- 3.售后要求：成交人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的耗材。

- 4.验收要求：交货时需核对货物型号、规格、数量等相关信息是否与竞价文件一致，安装调试后确保货物可正常使用，不符合要求则视为本批次货物不合格。

- 5.违约责任：

- 5.1未按期交货的违约责任

- 5.1.1如果成交人未能按竞价文件规定的时间按时交付使用的（不可抗力除外），若成交人书面同意支付延期交付使用违约金，采购人有权选择同意延长交付使用期还是不予延长交付使用期，采购人同意延长交付使用期的，延期交付使用的时间由双方另行确定。延期交付使用违约金的支付采购人有权从未付的竞价文件约定的履约保证金额中扣除。延期交付使用违约金比率为每迟交1天，按竞价文件约定履约保证金额的2%。但是，延期交付使用违约金的支付总额不得超过竞价文件约定履约保证金额的100％。

- 5.1.2如果成交人逾期交付使用达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除约定，成交人仍应按上述约定支付延期交付使用违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

- 5.2若成交人不能交付使用的（逾期30天视为不能交付使用，因不可抗拒的因素除外）或交付使用不合格从而影响采购人正常使用的，成交人应向采购人偿付不能交付使用部分货款的30％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求成交人赔偿损失。

- 5.3如果成交人未能按照竞价文件约定的时间提供服务的，每逾期1天的，成交人应向采购人支付500元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

- 5.4采购人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.05％支付逾期付款违约金。

- 6.交货日期、地点：成交通知书发出后 15 天完成，福州职业技术学院500人礼堂内。

- 7.履约保证金：成交人在结果公告无异议后，按相关规定向采购人缴交成交金额的5%作为履约保证金。项目交货并验收合格，经正常使用十二个月且无质量及服务问题后，由成交人提出退款申请，采购人在收到成交人退款申请后10个工作日内无息返还履约保证金。

- 8.付款方式：全部货物交货经安装调试，并经验收合格后，20个工作日内学校凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向成交人一次性支付100% 的货物价款。

- 二、竞价人须知：

- 1.凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述服务的企业均可能成为合格的竞价人，须提供法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或三证合一的营业执照复印件并加盖竞价人公章。

- 2.竞价人须在报名时承诺满足“竞价一览表”所有要求，并提供书面承诺函原件，若未提供或有负偏离，则视为无效报价。

- 3.现场勘察：

- 3.1现场踏勘时间及地点：[2021年8月19日，上午9:00(北京时间)到福州职业技术学院综合楼312集中。] ，竞价人可在规定的勘察时间内自行前往勘察，逾期不予接待。因竞价人未进行现场勘察造成的不利后果由竞价人自行承担。竞价人对现场进行实地勘察、现场测量和评估，对于施工现场及位置等原因造成费用增加时，各竞价人应综合考虑在竞价报价内。采购人对竞价人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由竞价人自行承担。

- 3.2因疫情原因需进行现场勘查的单位请向采购单位联系人报送勘察人员健康码情况、近14日行程轨迹（如有省外经历须提供近7日核酸检测阴性报告），各单位勘察人数不超过2人，各潜在投标人请事先与采购人联系现场勘查事宜。

- 3.3现场勘察联系人：徐老师，联系电话：13215985825

- 4.本项目要求各竞价人进行单价报价。

- 5.代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

三、报名方式

1.现场或通过邮件方式报名的潜在竞价人，请于[2021年08月16日至2021年08月18日]，[每天9:00到11:30，15:00到17:00，法定节假日除外] (北京时间，下同)按竞价人须知1、2点要求（详见公告附件）填写材料并加盖公章送至(或发送至fjhrzb@126.com邮箱且原件邮寄到本公司)本公司报名。未在规定时间报名的竞价人将失去竞价资格。

2.报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

3.竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元人民币及缴纳竞价保证金1000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，供应商须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表），竞价报名费缴交后恕不退还。

| 保证金缴交银行帐号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

4.竞价保证金的退还：招标代理机构应当自网上竞价成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

5.竞价人递交报名材料后在福建省宏瑞招标代理有限公司（http://119.3.55.136:8100）进入网上竞价系统进行供应商注册。

6.报名材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目。

四、竞价须知

1. 福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告五个工作日。

2.网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过宏瑞招标竞价平台参与进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则视为无效报价。

3.竞价过程中报价时限内共有2次机会报价，竞价人可以自主选择1次或者2次报价。报价人如选择第2次报价必须比自己第1次的报价低1%（不含）以上。竞价结束后以报价最低的竞价人将被推荐为本项目的成交人。

4.竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

5.竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

6.竞价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。