福州职业技术学院

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2021016-1

项目名称：学校疫情防控物资采购

采购人：福州职业技术学院

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二一年九月

第一章 竞价公告

福建省宏瑞招标代理有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择学校疫情防控物资采购项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2021016-1

2．项目名称:学校疫情防控物资采购

3．竞价采购货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2021年09月23日 09:00:00

报名截止时间：2021年09月26日 17:00:00

竞价起始时间：2021年09月27日 10:00:00

竞价截止时间：2021年09月27日 12:00:00

5.本项目须有二家(含二家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6．联系方式

采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系人及电话：陈老师，0591-83760331

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

7.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

第二章 竞价内容及要求

一、技术参数及商务条款

1.采购清单

| 项号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用一次性无菌防护服 | 500 | 套 | 60 | 30000 |
| 2 | 医用一次性隔离衣 | 500 | 套 | 13 | 6500 |
| 3 | 医用隔离面罩 | 100 | 个 | 20 | 2000 |
| 4 | 医用外科口罩 | 20000 | 个 | 0.9 | 18000 |
| 5 | 医用N95口罩 | 1000 | 个 | 4 | 4000 |
| 最高限价合计(元) |  |  |  | 60500 |  |

2.质量要求：

2.1医用一次性无菌防护服：采用覆膜无纺布制成，由连帽上衣、裤子组成，袖口、脚踝口为弹性收口，帽子面部收口及腰部收口可采用弹性收口或拉绳收口，连接处采用压条热合密封，为连身式灭菌级医用防护服，尺寸规格： 170cm（300套）、175cm（200套）。产品符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009标准；

2.2医用一次性隔离衣：采用薄型非织造布为主要材料制成的背开式防护衣，松袖口为弹性收口，腰部采用绳带型束腰设计。

2.3医用隔离面罩：采用全透明面罩，海绵内托及弹性绳带制成的头戴式医用隔离面罩，180度隔离防护；

2.4医用外科口罩：灭菌级平面耳挂式医用外科口罩，产品符合《医用外科口罩技术要求》YY 0469-2011标准；

2.5医用N95口罩：灭菌级N95口罩，产品符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010标准。

3.验收要求：交货时需核对货物型号、规格、数量等相关信息是否与竞价文件一致，并提供产品合格证，确保货物可正常使用，不符合要求则视为本批次货物不合格。

4.违约责任：

4.1未按期交货的违约责任

4.1.1如果成交人未能按竞价文件规定的时间按时交付使用的（不可抗力除外），若成交人书面同意支付延期交付使用违约金，采购人有权选择同意延长交付使用期还是不予延长交付使用期，采购人同意延长交付使用期的，延期交付使用的时间由双方另行确定。延期交付使用违约金的支付采购人有权从未付的合同约定服务金额中扣除。延期交付使用违约金比率为每迟交1天，按合同约定服务金额的2%。但是，延期交付使用违约金的支付总额不得超过合同约定服务金额的100％。

4.1.2如果成交人逾期交付使用达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除约定，成交人仍应按上述约定支付延期交付使用违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

4.2若成交人不能交付使用的（逾期30天视为不能交付使用，因不可抗拒的因素除外）或交付使用不合格从而影响采购人正常使用的，成交人应向采购人偿付不能交付使用部分货款的30％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求成交人赔偿损失。

4.3如果成交人未能按照竞价文件约定的时间提供服务的，每逾期1天的，成交人应向采购人支付500元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

4.4采购人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.05％支付逾期付款违约金。

5.交货日期：合同签订后 3天完成供货

6.付款方式：

付款方式：全部货物交货经验收合格后，20个工作日内学校凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以 转账 方式向成交人一次性支付  100% 的货物价款。

7. 售后服务：质保期为3个月（从验收合格之日起算）。成交人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责更换有缺陷的货品。

二、竞价人资格要求

1.凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述服务的企业均可能成为合格的竞价人，须提供法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或三证合一的营业执照复印件并加盖竞价人公章。

2.竞价人须提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录也无行贿犯罪记录的声明函。

3.竞价人须完全响应“一、技术参数及商务条款”所有要求，并提供技术商务响应一览表；

4.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

5.根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械经营监督管理办法》规定，竞价人所投货物若属于医疗器械管理范畴，应提供以下特定证明材料： 1.竞价人为所投产品制造商的： （1）所投产品为第一类医疗器械的，应提供《医疗器械生产许可证》或第一类医疗器械生产备案凭证》； （2）所投产品为第二类或第三类的，应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》（若有注册登记表也应提供） 2.竞价人为所投产品经销商的： （1）所投产品为第一类医疗器械的，应提供《医疗器械经营许可证》或《第一类医疗器械备案凭证》； （2）所投产品为第二类医疗器械的，应提供《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗经营备案凭证》）和《医疗器械注册证》； （3）所投产品为第三类医疗器械的，应提供《医疗器械经营许可证》和《医疗器械注册证》。 所有证件必须在有效期内。

三、报名方式

1.现场或通过电子邮件方式报名的潜在竞价人，请于[2021年09月23日至2021年09月26日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按附件“ 证明材料格式”要求提供纸质报名材料并加盖公章送或寄至本公司。未在规定时间内提供报名材料的竞价供应商将失去竞价资格。

2.报名（邮寄）地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

3.竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，缴纳竞价保证金1000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价人须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行账号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

4.竞价保证金的退还：招标代理机构应当自网上竞价成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交竞价人的竞价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交竞价人的竞价保证金。

5.竞价人递交证明材料后在福建省宏瑞招标代理有限公司（http://119.3.55.136:8100）进入网上竞价系统进行供应商注册。

6.证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

四、竞价须知

1. 福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

2.网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台参与进行竞价，竞价人首次提交的报价必须低于本项目最高限价的3%（不含）以上，否则视为报价无效。

3.竞价过程中报价时限内共有2次机会报价，竞价人可以自主选择1次或者2次报价。报价人如选择第2次报价必须比自己第1次的报价低1%（不含）以上。竞价结束后，报价最低的竞价人将被推荐为本项目的成交人。

4.竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后在竞价过程中扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR）作为附件，包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

5.竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

6.竞价人应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

7.代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

8.有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价:

8.1不同竞价人的证明材料由同一单位或者个人编制;

8.2不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜;

8.3不同竞价人的证明材料载明的项目管理成员为同一人;

8.4不同竞价人的报价呈规律性差异。

9.参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

9.1一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

9.2一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。