福州职业技术学院

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2021028

项目名称：2021年广告设计专业实验实训耗材采购项目

采购人：福州职业技术学院

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二一年十一月

目录

第一章 竞价公告

第二章 网上竞价内容及要求

第三章 证明材料格式

第四章 报价文件

第一章 竞价公告

福建省宏瑞招标代理有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择2021年广告设计专业实验实训耗材采购项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2021028

2．项目名称：2021年广告设计专业实验实训耗材采购项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2021年11月05日09:00:00

报名截止时间：2021年11月09日17:00:00

竞价起始时间：2021年11月10日14:30:00

竞价截止时间：2021年11月10日16:30:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系人及电话：陈老师，0591-83760331

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

（1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述货物（服务）的企业均可能成为合格的竞价人，须提供法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或三证合一的营业执照复印件并加盖竞价人公章。

（2）竞价人须提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录也无行贿犯罪记录的声明函。

（3）竞价供应商须完全响应第二章 网上竞价内容及要求“二、技术参数及商务条款”所有要求，并提供技术商务响应一览表。

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）竞价规则说明：

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

②竞价人首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

④竞价人在竞价平台提交的报价明显低于其他合格竞价人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时应一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

⑤竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

竞价人参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

（3）竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

（4）竞价人应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

（5）代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

（6）有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价:

①不同竞价人的证明材料由同一单位或者个人编制;

②不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜;

③不同竞价人的证明材料载明的项目管理成员为同一人;

④不同竞价人的报价呈规律性差异。

（7）参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

11.报名方式

（1）现场或通过电子邮件方式报名的潜在竞价人，须于[2021年11月05日至2021年11月09日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求提供纸质报名材料并加盖公章送或寄至本公司。未在规定时间内提供报名材料的竞价供应商将失去竞价资格。

（2）报名（邮寄）地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，缴纳竞价保证金1000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价人须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行账号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

（4）竞价保证金的退还：招标代理机构应当自网上竞价成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交竞价人的竞价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交竞价人的竞价保证金。

（5）竞价人递交证明材料后在福建省宏瑞招标代理有限公司（http://bid.fjhongrui.com）进入网上竞价系统进行供应商注册。

（6）证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 最高限价（总价） | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 2021年广告设计专业实验实训耗材采购 | 1批 | 14000 | 1000 |

- 技术参数及商务条款

- 采购需求：

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价最高 限价(元) | 合计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人物模型 | q版（女）,实木模型,高≥10CM | 15 | 个 | 60 | 900 |
| 2 | 人物模型 | q版（男）,实木模型,高≥10CM | 15 | 个 | 60 | 900 |
| 3 | 钥匙扣 | 5*3厘米 图案需按作品给图定制 | 30 | 个 | 15 | 450 |
| 4 | 徽章 | 4*4厘米 图案需按作品给图定制 | 30 | 个 | 15 | 450 |
| 5 | 米白棉芯纸 | A3（300克） | 300 | 张 | 1 | 300 |
| 6 | 皮纹纸 | A3（230克） | 300 | 张 | 1 | 300 |
| 7 | 稻香纸 | A3（250克） | 300 | 张 | 1 | 300 |
| 8 | 三脚架 | 脚架+云台套装 材质：铝合金 最高工作高度：≥1475mm， 收纳高度：≤395mm 承重:≥4kg 自重:≥1.26kg 云台类型：球型云台 | 4 | 支 | 600 | 2400 |
| 9 | 数码引闪器 | 含：发射器+接收器 通讯通道≥16个 有效无线触发距离≥100米 通讯频率：2.4GHz 无线触发器 | 4 | 盒 | 200 | 800 |
| 10 | 背景纸 | 尺寸：≥1.35m*5m 吸光纯色拍照背景卡纸 可选颜色：超黑、浅灰、雪白、热带蓝、可可色、象牙色、奶油黄、薄荷绿、火焰红、康乃馨粉 | 10 | 卷 | 150 | 1500 |
| 11 | 背景纸 | 尺寸：≥2.7m*10m 吸光纯色拍照背景卡纸 可选颜色：黑色、灰色、白色 | 3 | 卷 | 400 | 1200 |
| 12 | 背景纸 | 尺寸：≥0.8m*1m 吸光纯色拍照背景卡纸 可选颜色：淡蓝色、清绿色、粉色、高级灰、黑色、白色、桔色、紫色、黄色 | 50 | 张 | 10 | 500 |
| 13 | 快装方形柔光箱 | 尺寸：60x90cm 柔光箱、保荣卡口、含栅格、柔光布，盘杆罩一体设计 | 4 | 个 | 400 | 1600 |
| 14 | 快装八角柔光箱 | 尺寸：直径≥90cm 柔光箱、保荣卡口、含栅格、柔光布，盘杆罩一体设计 | 4 | 个 | 400 | 1600 |
| 15 | 快装八角柔光箱 | 尺寸：直径≥65cm 柔光箱、保荣卡口、含栅格、柔光布，盘杆罩一体设计 | 2 | 个 | 400 | 800 |
| 注：1.以上产品尺寸、规格或重量数值为固定数值（指未标注范围或偏差值的）均允许误差±2%。 |  |  |  |  |  |  |

2服务要求：

2.1质保期内质量问题三包（包退、包换、包修）。
2.2质量要求：全新合格产品。

- 交货日期、地点：领取成交通知书后15工作日内完成交货、采购人指定地点。

4、质保期：免费保修期为一年（从货到验收合格之日起算）。

5、付款方式：全部货物交货并经验收合格后，15个工作日内学校凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向成交人一次性支付 100% 的货物价款。

6、验收要求：货物送至采购人指定地点后，成交人和采购人一同拆箱，对其全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交人应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料等文档交付采购人。

7、售后服务要求：成交人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

8、违约责任：

8.1.交货不符合约定或存在缺陷的，应在5天内完成换货。逾期违约金，违约金按成交货物价款的  1  ％/天计算

8.2 逾期交货的赔偿、除不可抗力因素外，如果成交人不能按照规定的时间交付和提供服务，应及时以书面形式将逾期的事实、可能逾期的时间和原因通知采购人，如果未能按照规定的时间提供货物和提供服务的，每逾期1天，成交人按成交货物价款支付逾期金额   2  ％的违约金。

8.3 违约违规终止

若成交人未能在规定的期限内提供货物，在采购人对成交人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人还可向成交人发出书面的违约通知书，单方终止部分或全部协议。

第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1.编制要求：竞价人应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价人承担法律责任。

2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并装订成册且每页加盖公章。

3.其他要求：

①竞价人递交证明材料后在福建省宏瑞招标代理有限公司（http://bid.fjhongrui.com）进入网上竞价系统进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

证明材料文件

竞价编号：（由竞价人填写）

项目名称：（由竞价人填写）

竞 价 人：（由竞价人填写）

联系人及联系电话：（由竞价人填写）

目录

1、法人营业执照

2、近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录声明函

3、技术商务响应一览表

4、竞价人需提供的其他材料

- 1.法人营业执照

致：福州职业技术学院

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：法人营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价人加盖公章。（竞价人制表时应删去此段话）

竞价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日

- 营业执照复印件并加盖公章

2.近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录

声明函

致：福州职业技术学院

本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律、法规,无任何违法、违规记录也无行贿犯罪记录。如有虚假,愿承担所有法律责任。

特此声明。

竞价人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：    年   月   日

- 3.技术商务响应一览表

| 序号 | 技术及商务要求 | - 响应内容 | - 响应情况 - （响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月  日

- 4.竞价人需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价人认为应提交的其他材料可在此项下提交。

第四章  报价文件

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 物品名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人物模型 |  | 15 | 个 |  |  |
| 2 | 人物模型 |  | 15 | 个 |  |  |
| 3 | 钥匙扣 |  | 30 | 个 |  |  |
| 4 | 徽章 |  | 30 | 个 |  |  |
| 5 | 米白棉芯纸 |  | 300 | 张 |  |  |
| 6 | 皮纹纸 |  | 300 | 张 |  |  |
| 7 | 稻香纸 |  | 300 | 张 |  |  |
| 8 | 三脚架 |  | 4 | 支 |  |  |
| 9 | 数码引闪器 |  | 4 | 盒 |  |  |
| 10 | 背景纸 |  | 10 | 卷 |  |  |
| 11 | 背景纸 |  | 3 | 卷 |  |  |
| 12 | 背景纸 |  | 50 | 张 |  |  |
| 13 | 快装方形柔光箱 |  | 4 | 个 |  |  |
| 14 | 快装八角柔光箱 |  | 4 | 个 |  |  |
| 15 | 快装八角柔光箱 |  | 2 | 个 |  |  |
| 投标总金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：