福州职业技术学院

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2021063

项目名称：车辆管理系统及防暴恐装置维护保养项目

采购人：福州职业技术学院

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二一年十二月

目录

第一章 竞价公告

第二章 网上竞价内容及要求

第三章 证明材料格式

第四章 报价文件

第一章 竞价公告

福建省宏瑞招标代理有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择车辆管理系统及防暴恐装置维护保养项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

- 竞价编号：FJHRWJ2021063

- 项目名称：车辆管理系统及防暴恐装置维护保养项目

- 竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2021年12月29日 09:00:00

报名截止时间：2021年12月31日 17:00:00

竞价起始时间：2022年01月04日 14:30:00

竞价截止时间：2022年01月04日 16:30:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系人及电话：陈老师，0591-83760331

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

（1）有能力提供本竞价文件所述货物及服务、符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件：竞价供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料。

（2）竞价人须提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录也无行贿犯罪记录的声明函。

（3）竞价供应商须完全响应第二章 网上竞价内容及要求“二、技术参数及商务条款”所有要求，并提供技术商务响应一览表。

注：以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）竞价规则说明：

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

②竞价人首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价并没收其竞价保证金。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

④竞价人在竞价平台提交的报价明显低于其他合格竞价人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时应一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价并没收其竞价保证金。

⑤竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

⑥供应商应根据福建省宏瑞招标代理有限公司网站网站（http://www.fjhongrui.com）下载中心“宏瑞招标网上竞价系统操作手册-供应商端v1.0”指引，进行报名、下载、上传、竞价等相关操作，若因供应商自身操作不当原因导致报名、下载、上传、竞价等无效，应自行承担相应后果。应按上述要求在网上竞价截止时间前上传合格的证明材料，未按此要求提供合格的证明材料的竞价供应商将失去竞价资格。

竞价人参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

（3）竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

（4）竞价人应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

（5）代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

（6）有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价:

①不同竞价人的证明材料由同一单位或者个人编制;

②不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜;

③不同竞价人的证明材料载明的项目管理成员为同一人;

④不同竞价人的报价呈规律性差异。

（7）参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

11.报名方式

（1）现场或通过电子邮件方式报名的潜在竞价人，须于[2021年12月29日至2021年12月31日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

（2）报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，缴纳竞价保证金2000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价人须在竞价截止时间前一日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行账号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

（4）竞价保证金的退还：招标代理机构应当自网上竞价成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交竞价人的竞价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交竞价人的竞价保证金。

（5）竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

（6）证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

（7）如果竞价供应商发生以下任何一种情况时，其竞价保证金将被不予退还：

①竞价供应商在证明材料文件中提供虚假材料的；

②除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

③成交供应商自动放弃成交资格的；

④竞价供应商假借以他人名义参加报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

⑤国家法律法规以及竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

上述不予退还竞价保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，竞价供应商还要承担赔偿责任。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 最高限价（总价） | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 车辆管理系统及防暴恐装置维护保养项目 | 3年 | 97200 | 2000 |

- 技术参数及商务条款

- 服务内容

| 序号 | 工作内容 | 工作量描述 | 3年人工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期巡检 | 每年9个月开学期间，每周提供2次巡检工作，每年3个月寒暑假期间每月提供2次巡检工作。包含1、校园车辆管理平台；2、管理电脑；3、抓拍摄像机；4、道闸（挡车器）；5、数字车辆检测器；6、4字单行LED显示屏；7、光纤收发器；8、24口千兆交换机；9、不间断电源等主要设备的日常维护保养，以及对应线路的检测与维护，确保车辆管理系统正常运行。包含紧急情况的应急上门运维和重大活动的运维保障。 | 252次（每年9个月开学期间约等于39周，每周提供2次巡检为78次人工。每年3个月寒暑假期间每月提供2次巡检为6次人工。每年人工共84次。乘以3年=252次人工。 |
| 2 | 特殊情况 | 保障特殊情况下，除每周定期的两天巡检时间外，如学校需要维保公司派遣人员做现场支持，维保公司要积极配合学校工作及活动。（备注：特殊情况人工费为预估，每年如果超过保障预估计算天数，不做预算追加，维保公司要积极配合，如发现超过次数后不配合，校方有权解除合同，且责任方为维保公司） | 72次（每个月预估2次，每年24次*3年） |
| 备注：本项目预算金额除由采购人负责采购承担的核心主要零部件设备及核心主要零部设备维修费用外，包含了维修保养人工费用、易耗材料费用、税费、安装核心主要零部件设备费用等。 |  |  |  |

2.服务核心内容

2.1对校园车辆管理系统及辅助设备进行全面维护保养。包含①校园车辆管理平台；②管理电脑；③抓拍摄像机；④道闸（挡车器）；⑤数字车辆检测器；⑥4字单行LED显示屏；⑦光纤收发器；⑧24口千兆交换机；⑨不间断电源等主要设备的日常维护保养，以及对应线路的检测与维护，确保车辆管理系统正常运行。具体维保项目内容详见：附件1《2017年学校车辆管理及防暴恐装备系统招标主要设备清单》；

2.2校园车辆管理系统核心主要零部件设备损坏时由采购人提供，由成交人提供安装及维护，确保系统可以正常运行，其他维保时所需要的相关工具、配件、辅材、线材等都包含在本维保项目维保费用内，均由成交人提供，成交人不得向采购人要求提供《校园车辆管理系统核心主要零部件（硬件）列表清单》外的任何产品。《校园车辆管理系统核心主要零部件（硬件）列表清单》详见下列清单：

| 序号 | 校园车辆管理系统核心主要零部件（硬件）名称 |
| --- | --- |
| 1 | 校园车辆管理服务平台（硬件部分） |
| 2 | 管理电脑（硬件部分） |
| 3 | 200万像素抓 拍一体化摄像机 |
| 4 | 道闸（挡车器）（核心部件电机、主板） |
| 5 | 24口千兆交换机 |
| 6 | 不间断电源 |
| 7 | 防暴恐装置（核心部件电机、防撞体） |

除了由采购人负责主要核心零部件之外的其他易耗材，由成交人全部负责承担采购维修费用并免费安装调试，达到正常运行状态，采购人将不再提供其他易耗材及其他易耗材的相关费用。

3.服务质量标准要求

3.1提供7天×24小时应急响应故障处理服务要求：并提供项目主要负责人包括手机联系方式、微信群联系方式；提供另外一个备用联系人及联系电话。

3.2定期巡检要求：每周2次，即每周星期一，星期五上午09:00分前到达学校对车辆管理及防暴恐装置系统、抓拍摄像机设备、电源线路、数据库等进行全面巡检维护保养，确保各种配套设备及系统处于安全稳定运行状态。

3.3巡检内容如下：①巡检检查检修线路所有接口、接线柱线路接点是否牢固；②检查检修线路使用情况及线路敷设路径、走线方式、负责脱落固定等；③巡检设备积尘污损，擦拭设备及设备主体结构的维护保养；④检修所有设备处于原设计安装的位置、需求功能、运行情况；⑤巡检测试所有设备系统是否正常运行。

3.4故障排除时限要求：紧急情况技术人员在2小时内到达指定位置，进行现场服务保证，配合解决问题，直至故障排除系统正常运行。

3.5特殊情况要求：因重大(赛事)活动、节假日、上级部门检查，以及经验交流或临时活动等，提供至少1名技术人员，提前对系统进行维护检查保养与技术操演，确保系统安全稳定运行的服务。

3.6巡检报告要求：①填报《巡检维护登记表》。每次到校都必须填写 “巡检维护登记表”交由采购人签字确认，“巡检维护登记表”内容需包含巡检时间，巡检内容，故障位置，故障情况，解决方式。每月第1天需提供上个月的“巡检维护登记表”电子档给学校留存。②每月组织系统数据备份，并于每月第1天提供备份数据给学校。③对现有所有相关设备进行统计汇总编号，并形成纸质及电子档的“设备登记表”，提供给采购人。

- 4.服务期限：叁年（从签订合同之日起算）。

- 5.服务地点：福州职业技术学院。

6.履约保证金：成交人须在合同签订前，按相关规定向采购人缴交成交金额的4%作为履约保证金。维保期结束后无服务问题后，由成交人提出退款申请，采购人在收到成交人退款申请后10个工作日内无息返还履约保证金。

7.付款方式：每六个月支付一次，本项目分六次支付。成交人按服务要求及合同规定提供服务，每六个月维保结束后采购人在收到成交人提供的等额发票后以转账方式支付6个月的维保费用。

8.验收要求：

采购人每月按服务要求进行验收，在日常服务中也不定期按照服务要求进行验收。

9.违约责任：

9.1提供7天×24小时应急响应故障处理服务。提供项目主要负责人包括手机联系方式、微信群联系方式；提供另外一个备用联系人及联系电话，如发现联系不上维保负责人或备用联系人的，每次扣除500元。

9.2定期巡检。每周2次，即每周星期一，星期五上午09:00前到达学校负责人处签到并对车辆管理及防暴恐装置系统、抓拍摄像机设备、电源线路、数据库等进行全面巡检维护保养，确保各种配套设备及系统处于安全稳定运行状态。巡检内容详见本章3.3条款，未到学校负责人处签到的每次扣维保费500元，迟到的每次扣200元。

9.3故障排除时限。紧急情况技术人员在2小时内到达指定位置，进行现场服务保证，配合解决问题，直至故障排除系统正常运行。如暂时无法修复，需要提供同等级备用设备，或者备用方案，保证系统可以恢复使用，并在次日提出彻底解决方案。如无法提供备用设备且无法提供备用方案的，每次扣减维保服务费1000元，并按每延期一天追加扣减100元，直至扣减完当月的维保所有费用为止。

9.4特殊情况。因重大(赛事)活动、节假日、上级部门检查，以及经验交流或临时活动等，提供至少1名技术人员，提前对系统进行维护检查保养与技术操演，确保系统安全稳定运行的服务；并遵守学校的活动安排，包括到达学校时间，结束时间安排等，不能擅自离开学校。如未到、迟到或活动未结束擅自离开的，每次扣减维保服务费2000元。

9.5巡检报告。

9.5.1填报《巡检维护登记表》。每次到校都必须填写 “巡检维护登记表”交由采购人签字确认，“巡检维护登记表”内容需包含巡检时间，巡检内容，故障位置，故障情况，解决方式。每月第1天需提供上个月的“巡检维护登记表”电子档给学校留存，如未提供或超出每月第1天提供的，每次扣减维保服务费200元。

9.5.2每月组织系统数据备份，并于每月第1天提供备份数据给学校，如未提供或超出每月第1天提供的，每次扣减维保服务费500元。

附件1

2017年学校车辆管理及防暴恐装备系统招标主要设备清单

| 品目号 | 名称 | 品牌 | 原厂地 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 校园车辆管 理服务平台 | 大华 | 浙江 | DH-DSS-H710 | 台 | 1 |
| 1-1-2 | 管理电脑 | 联想 | 北京 | 启天 M4500-D601 | 台 | 2 |
| 1-1-3 | 42U机柜 | 北汛 | 福建 | BX42 | 台 | 1 |
| 1-1-4 | 200万像素抓 拍一体化摄 像机 | 大华 | 浙江 | DH-ITC215 | 台 | 2 |
| 1-1-5 | 支架 | 大华 | 浙江 | DH-8018 | 个 | 2 |
| 1-1-6 | 安装立杆 | 大华 | 浙江 | DH-1400L | 个 | 2 |
| 1-1-7 | 道闸（挡车 器） | 大华 | 浙江 | DH-IPMECD-DC R | 台 | 2 |
| 1-1-8 | 3米直杆 | 大华 | 浙江 | IPMG-11AC-3 | 根 | 2 |
| 1-1-9 | 数字车辆检 测器 | 大华 | 浙江 | DH-IPMAE1-11 0AA | 个 | 4 |
| 1-1-10 | 线圈线 | 大华 | 浙江 | FVN1. 5 | 米 | 200 |
| 1-1-11 | 4字单行LED 显示屏（带支 架） | 大华 | 浙江 | DH-IPMECP-U 4AA | 套 | 2 |
| 1-1-12 | 1. 5P冷暖空 调 | 美的 | 美的 | KFR-35GW/WDB A2© | 套 | 1 |
| 1-1-13 | 超五类线缆 及敷设 | 爱普华顿 | 上海 | 爱普华顿 CAT5E | 米 | 200 |
| 1-1-14 | 电源线及敷 设 | 爱普华顿 | 上海 | RVV3*1.52 | 米 | 200 |
| 1-1-15 | 信号线及敷 设 | 爱普华顿 | 上海 | RVVP2*0. 52 | 米 | 100 |
| 1-1-16 | 光纤收发器 | 易兴泰 | 深圳 | APT-1124WS33 oc-s | 个 | 2 |
| 1-1-17 | 8口光纤盒及 藕合器跳线 等 | 北汛 | 福建 | 北汛GX08 | 个 | 2 |
| 1-1-18 | 24 口千兆交 换机 | 锐捷 | 福建 | 锐捷 RG-NBS1826GC | 台 | 2 |
| 1-1-19 | 光纤及敷设 | 北汛 | 福建 | BX-GXXT06 | 米 | 400 |
| 1-1-20 | 不间断电源 | 易事特 | 深圳 | EA9010H | 套 | 1 |
| 1-2-1 | 防暴恐装置 | 万鼎 | 北京 | WD-L08 | 套 | 14 |

第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1.编制要求：竞价人应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价人承担法律责任。

2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印，编制封面，并每页加盖公章。

3.其他要求：

①竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

注：材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

证明材料文件

竞价编号：（由竞价人填写）

项目名称：（由竞价人填写）

竞 价 人：（由竞价人填写）

联系人及联系电话：（由竞价人填写）

目录

1、法人营业执照

2、近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录声明函

3、技术商务响应一览表

4、竞价人需提供的其他材料

- 1.法人营业执照

致：福州职业技术学院

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：法人营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价人加盖公章。（竞价人制表时应删去此段话）

竞价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日

- 营业执照复印件并加盖公章

2.近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录

声明函

致：福州职业技术学院

本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律、法规,无任何违法、违规记录也无行贿犯罪记录。如有虚假,愿承担所有法律责任。

特此声明。

竞价人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：    年   月   日

- 3.技术商务响应一览表

| 序号 | 技术及商务要求 | - 响应内容 | - 响应情况 - （响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月  日

- 4.竞价人需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价人认为应提交的其他材料可在此项下提交。

第四章  报价文件

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 车辆管理系统及防暴恐装置维护保养项目 | 3年 | 大写： 小写： |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：