福建省女子监狱

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2022018

项目名称：防水补漏服务采购项目

采购人：福建省女子监狱

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二二年四月

目录

第一章 竞价须知

第二章 网上竞价内容及要求

第三章 响应文件格式

第四章 报价文件

第一章 竞价须知

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建省女子监狱的委托现通过网上竞价的方式选择防水补漏服务采购项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2022018

2．项目名称:防水补漏服务采购项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2022年05月12日09:00:00

报名截止时间：2022年05月16日17:00:00

竞价起始时间：2022年05月17日09:00:00

竞价截止时间：2022年05月17日11:00:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福建省女子监狱

地址：福建省闽侯县南屿镇新南大道156号

联系人及电话：朱警官，0591-23506036

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| a1竞价承诺书 | 竞价供应商应按照竞价文件第三章规定提供。 |
| a2单位负责人授权书 | 竞价供应商应按照竞价文件第三章规定提供。 |
| a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件 |
| a4财务状况报告 | 提供会计师事务所出具的2020年或2021年财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 |
| a5依法缴纳税收的相关材料 | 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件 |
| a6依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件 |
| a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料 | 由采购人根据采购需求在本章“竞价人资格要求”中详细列明 |
| a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1、“重大违法记录”指竞价供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※竞价供应商应按照竞价文件第三章规定提供。 |
| a9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(若有) | 应在a8《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※竞价供应商应按照竞价文件第三章规定提供。 |
| A10技术参数及商务条款响应表 | 竞价供应商须完全响应第二章 网上竞价内容及要求“二、技术参数及商务条款”所有要求，并提供技术商务响应一览表。 |

特定条件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件1 | 供应商须具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质,并提供有效的证书复印件。 |

注：①以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前按网上竞价文件“第三章 响应文件格式”在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的报名材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。②成交公告发布后成交人须提供纸质响应文件，其他供应商无需提供。纸质响应文件份数：1套正本，2套副本；

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

A.法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

B.母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

C.均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

D. 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）代理服务费由成交人支付，成交人应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费人民币800元整。

11.报名方式

（1）报名的潜在竞价人，须于[2022年05月12日至2022年05月16日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 响应文件格式”要求并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的报名材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

（2）报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，竞价保证金2000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价供应商须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行帐号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

（4）竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

（5）证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

12.竞价规则说明

（1）网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

（2）在报价时限内，竞价供应商多次报价的情况下，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。竞价供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价并没收其竞价保证金。

（3）在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

（4）竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

（5）供应商请认真阅读本竞价文件所有条款内容，一经提交系统报价，即视为知悉并同意竞价文件规定的所有条款内容，并不得在竞价后以任何理由对竞价文件提出质疑，在成交后须按竞价文件规定执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其相应责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

（6）供应商应根据福建省宏瑞招标代理有限公司网站网站（http://www.fjhongrui.com）下载中心下载“宏瑞招标网上竞价系统操作手册-供应商端v1.0”指引，进行报名、下载、上传、竞价等相关操作，若因供应商自身操作不当原因导致报名、下载、上传、竞价等无效，应自行承担相应后果。

13.最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

14.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

15.竞价结果确认

（1）网上竞价公告期满，福建省宏瑞招标代理有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

（2）采购单位在提出采购需求时指定品牌的，须在采购单位指定的品牌范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

- 竞价报价偏差

（1）重大偏差。下列情况属于重大偏差：

①响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

②响应文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价文件的要求；

⑤供应商在竞价平台提交的报价明显低于成本价（提供书面说明不合理的）或存在恶意竞争情形的；

⑥响应文件附有采购人不能接受的条件；

⑦不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

（2）细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求在报名结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商报名审核将不通过。

（3）若成交人的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现，则采购人将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交人应自行承担由此产生的风险及费用。

17.签订合同、服务时间、服务地点

成交人领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，并按合同规定进行服务。

18.如果竞价供应商发生以下任何一种情况时，其竞价保证金将被不予退还：

（1）竞价供应商在证明材料文件中提供虚假材料的；

（2）除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同或不能履约的；

（3）成交人自动放弃成交资格的；

（4）竞价供应商假借以他人名义参加报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（5）国家法律法规以及竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

上述不予退还竞价保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，竞价供应商还要承担赔偿责任。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 预算金额 | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 防水补漏服务采购项目 | 1年 | 300000 | 2000 |

2.本项目为福建省女子监狱防水补漏服务采购项目。预算金额30万元，服务期限为1年（以合同签订起止时间为准）。服务期满或合同金额使用完毕，则合同终止。

3.本项目报价要求

3.1供应商的报价应包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装（含所需辅材）、调试、维修、服务、保险、利润、税费、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等一切费用，验收、技术服务、相关文件的提交、质保期免费保修、维护、采购代理服务费等一切费用。采购人不再另行支付本项目签订合同金额以外的费用。

3.2供应商在竞价平台中填写的投标总价不等于结算金额，仅作为该项目价格评审和计算各产品结算金额的依据。

3.3供应商须对防水补漏的服务采购项目进行统一的折扣报价（即供应商投标的所有服务只能有唯一一个相同的折扣报价）。因福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价平台系统无法直接填写折扣系数报价，故各竞价人在网上竞价平台系统上填写的本项目投标总价300000元×折扣系数。举例说明：供应商所报折扣为9折，则所报折扣系数为0.90，网上竞价平台系统上填写的投标总价=300000元×0.90=270000元。

3.4最终按成交人网上竞价平台系统上填写的本项目投标总价÷300000元来计算供应商的折扣系数作为实际结算依据，折扣系数计算时保留小数点后两位，第三位四舍五入。成交供应商实际的供货价格，按照单价最高限价乘以折扣率计算，按照四舍五入，保留小数点后两位确定。

- 结算方式

- 4.1根据防水补漏单个项目/每季度结算一次，按实结算，成交供应商完成服务后且经采购人验收合格，成交供应商须提供增值税普通发票及相关的结算材料给采购人，采购人在收到发票及相关材料后三十日内以转账的方式支付。

- 4.2具体服务费用结算标准：①单个房间面积10平方以下（包含10平方米）=1000元*成交人所报折扣系数。②单个房间面积10平方以上（不包含10平方米）=（1000元*成交人所报折扣系数+实际增加平米数*100元*成交人所报折扣系数）。举例说明：①单个房间面积10平方以下（包含10平方米），供应商所报折扣为9折，则单个房间面积10平方以下（包含10平方米）结算金额为=1000元×0.90=900元。②单个房间面积13平方以上（不包含10平方米）结算金额为=（1000元*0.9+3平米*100元*0.9）=1170元。

4.3  房间面积按房间墙内面积计取，小数点四舍五入取整。

二、技术参数及商务条款

(一）技术参数

1.女子监狱部分卫生间、阳台存在渗漏现象，影响房屋正常使用。单个房间面积10平方以下（包含10平方米）单价最高限价为1000元，单个房间面积10平方以上（不包含10平方米）每增加1平米单价最高限价增加100元。

2.本招标项目的材料、材料、货物、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文。

3.现场安全防护设施要求

3.1供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由供 应商全部负责。

3.2施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、赤膊施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

3.3施工用电应符合住建部颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求，若有最新技术规范标准的按照最新的国家行业要求执行。

3.4其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》JGJ59-2011、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的现行的法律、法规以及标准规范执行。

4.验收及质量要求

4.1工程质量标准：全部工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。

4.2进场的所有产品必须是全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。经采购人人员检验其规格、质量和数量，签字认可后方可施工；检验不合格的，成交人应予无条件在采购人要求的时间内调换。

4.3 施工中所有材料必须符合国家标准且达到采购人要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用成交人自行承担。

4.4质量保证期1年，质量保证期自竣工验收之日起计算。

5.疫情防控具体要求

5.1.成交人人员管理要求

5.1.1 成交人有义务对本项目落实疫情防控管理，成交人需根据采购人疫情防控相关要求，提前对指派的工作人员做好摸排和信息收集，配合采购人如实提供疫情防控相关信息资料：至少两周的行程史、接触史、当前健康状况以及新冠疫苗接种记录等。并对指派的工作人员进行疫情防控教育，建立各项反馈及意见处理等相关工作。

5.1.2成交人对指派的工作人员，需按采购人疫情防控要求做好疫情防控工作（包括但不限于核酸检测等）。如有需要，须按采购人的要求在采购人单位进行封闭隔离。

5.1.3成交人指派的工作人员进入采购人工作区域前应出示健康码、行程码、测体温等，全程规范佩戴口罩、手套，着防护服或隔离服，做好个人防护，按要求在指定路线通行。（具体以采购人最新疫情防控规定为准）

5.1.4疫情期间保密要求

5.2成交人为本项目拟派的工作人员不得泄露、编造、传播涉及采购人单位疫情防控管理规定及其他相关信息资料，严格履行保密义务。

6.服务期限：1年（以合同签订起止时间为准）。

(二)商务条件

1、交付地点：福建省福州市高新区南屿镇桐南村新南大道156号

2、交付时间：按照合同签订要求

3、交付条件：按照竞价文件及合同要求完成各项服务要求

4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：履约保证金金额为合同金额的5%，成交人需在合同签订前向采购人提交履约保证金；履约保证金于合同履行完毕后且无未了结事宜，采购人在收到成交人书面申请后30日内一次性无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照竞价文件要求完成各项服务要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 根据防水补漏单个项目/每季度结算一次，按实结算，成交供应商完成服务后且经采购人验收合格，成交供应商须提供增值税普通发票及相关的结算材料给采购人，采购人在收到发票及相关材料后三十日内以转账的方式支付。①单个房间面积10平方以下（包含10平方米）=1000元*成交人所报折扣系数。②单个房间面积10平方以上（不包含10平方米）=（1000元*成交人所报折扣系数+实际增加平米数*100元*成交人所报折扣系数）。 |

8、违约责任

（1）未按采购合同规定的违约责任

成交人提供服务及施工过程中所需的材料（包含但不限于材料产品的品种、型号、规格、数量、质量等）不符合合同规定标准及采购人要求的，采购人有权拒绝部分或全部材料、货物且成交人需在采购人要求的时限内更换；若成交人未经采购人确认擅自使用的，成交人应向采购人偿付当期次服务费用20%的违约金；若成交人未能在采购人要求的时限内更换材料的，按照未能按期完成服务的违约责任追责。

（2）成交人未按期完成服务的违约责任

①如果成交人未能按采购合同规定的时间完成单项防水补漏服务(不可抗力除外)的，须按采购合同规定支付延期服务的违约金并赔偿由此给采购人造成的损失，同时采购人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，采购人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金按当期次服务费用总额的 20%计算。

②若成交人逾期达30天(含30天)以上的（或成交人不能完成单项防水补漏服务内容的），采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交人仍应按上述约定支付延期违约金。若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

（3）成交人所供材料、货物质量不合格的违约责任

①若成交人所供材料、货物在质保期前三个月内出现质量问题，采购人有权要求无条件免费更换全部材料、货物，并有权要求成交人赔偿采购人当期服务费用总额30%的违约金。

②在质保期内，若成交人所供材料、货物修理两次后，仍不能正常使用的，凭成交人提供的修理记录，由成交人负责为采购人免费调换同型号同规格的产品或者退货。且采购人有权要求成交人赔偿采购人按当期服务费用总额30%的违约金。

③依据合同规定采购人提出换货的，成交人应在收到采购人通知之日起30天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由成交人自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，采购人有权单方终止采购合同，并要求成交人全额退还当期服务费且成交人应向采购人支付按当期服务费用总额30%的违约金，违约金不足以补偿采购人损失的，采购人有权要求成交人继续对不足部分予以赔偿。

④成交人未按约定履行维修等服务义务的，采购人有权要求成交人支付违约金500元/次，并有权另请第三人代为维修，因此产生的费用由成交人承担；若以上情形累计超过3次（不含）的，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金。

（4）违反疫情防控管理要求的违约责任

①成交人因未能按照采购人的防疫要求管理，造成提供的服务不符合合同约定的，按相应违约责任追责。

②成交人必须提供真实有效的疫情防控相关信息，若信息作假，未产生后果的，每发现1次，处违约金人民币1000元；造成后果的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还履约保证金，同时成交人还应承担因此造成的全部责任（含经济损失和法律责任）。

③成交人作业人员未能配合采购人疫情防控要求的，或未能按照要求规范佩戴口罩、手套、穿着防护服或隔离服，私自在指定区域外走动或未能严格落实消杀措施等违反采购人防疫管理规定的，累计发现3次，处违约金人民币1000元，违约金采购人有权直接从当期次应付费用中扣除，发生3次（不含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还履约保证金，同时成交人还应承担因此造成的全部责任（含经济损失和法律责任）。

④在合同期内，如发生其他类似疫情，上述管理规定同样适用；采购人书面通知的最新疫情防控相关注意事项作为的本合同的一部分，成交人须严格遵守并执行。

（5）进入监管区有关违约责任

成交人进入采购人生产区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品的，若有发现经核查属实的，成交人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付1000元-5000元的违约金，情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不予退还履约保证金。

（6）在明确违约责任后，违约金及对采购人损失的赔偿金均可由采购人直接从未付的服务费用或履约保证金中扣除。若服务费用或履约保证金不足以支付损失赔偿的，成交人应在接到书面通知书起7天内支付采购相应的违约金、赔偿金等。

（7）因成交人发生的安全事故，由成交人承当全部责任，与采购人无关。除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。若采购人在前述情形中承担了赔偿责任，成交人同意无条件赔偿采购人的一切损失，包括但不限于相关的赔偿费用、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。

（8）解除合同的违约责任

签订合同后因成交人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，成交人还应向采购人支付替代服务成本，造成采购人损失的，成交人应予以赔偿，并支付按照合同总价款30％计算的违约金。

（9）成交人有下列情况之一，采购人有权调整成交人的工作内容直至解除合同，采购人因此遭受的一切损失，成交人应承担全部赔偿责任及相应的法律责任并支付违约金：

①成交人延期开工达7日（采购人原因造成的除外）；

②成交人无正当理由全面停工达3日；

③成交人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使成交人不能履行合同责任的情况或成交人违背合同或附件的规定时；

④成交人未能有规律和连续施工，不听从采购人的指令或拒绝改正；

⑤成交人发生重大安全质量事故的；

⑥成交人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

（10）因监管安全需要，供应商需严格遵守监狱的规章制度，如有违反，成交人应予以赔偿，并支付按照合同总价款30％计算的违约金。情节严重的采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

9、违约终止协议

9.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向成交人发出书面解约通知，终止全部或部分协议且不退还履约保证金：

（1）如果成交人未能在协议规定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

（2）成交人未能履行协议项下的任何其它义务。

10. 保密条款

10.1成交人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密协议》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

10.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

10.3本条款不因合同届满或解除而失效。

11.不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本项目中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

12.协议纠纷临时事件的处理方式：因本协议或与本协议有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，可以选择向采购人所在地人民法院提起诉讼。

第三章 响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：竞价供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并装订成册(须加盖公章和骑缝章)。

3.其他要求：

①竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

注：①材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的报名材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。②成交公告发布后成交人须提供纸质响应文件，其他供应商无需提供。纸质响应文件份数：1套正本，2套副本；

响应文件

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：                       日期 ：  年 月 日

目录

- 1、竞价承诺书

2、供应商的资格声明

3、有效营业执照副本复印件等证明文件

4、单位负责人授权书

5、财务状况报告

6、依法缴纳税收证明材料

7、依法缴纳社会保障资金证明材料

8、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

9、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- 10、技术参数及商务条款响应表

- 11、竞价供应商需提供的其他材料

- 1、竞价承诺书

致：福建省女子监狱

根据          项目（竞价编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本竞价文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同以及签署保密协议，按竞价响应文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

二、本项目竞价文件、供应商的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到贵方指定账户。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

电话：

传真：

供应商法定代表人(或供单位负责人或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、供应商的资格声明

致：福建省女子监狱

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报名材料中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明一份。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

3、有效营业执照副本复印件等证明文件

4、单位负责人授权书

致：福建省女子监狱

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章，并注明与原件一致。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。供应商为自然人的，可不填写本授权书。

3、未按上述规定执行的，其报价无效。

5、财务状况报告

致：福建省女子监狱

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照响应文件报名截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

6、依法缴纳税收证明材料

致：福建省女子监狱

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件报名截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件报名截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2响应文件报名截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3响应文件报名截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

7、依法缴纳社会保障资金证明材料

致：福建省女子监狱

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件报名截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供响应文件报名截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2响应文件报名截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件报名截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3响应文件报名截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

8、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致：福建省女子监狱

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.竞价文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在竞价文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

9、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：福建省女子监狱

关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

- 10、技术参数及商务条款响应表

| 序号 | 技术参数及商务条款 | - 响应内容 | - 响应情况 - （响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

- 11、竞价供应商需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价供应商认为应提交的其他材料可在此项下提交。

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

第四章 报价文件

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 投标总报价 | 折扣系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 防水补漏的服务采购项目 | 1年 | 大写： 小写： |  |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日