福建省女子监狱

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2022062

项目名称：福建省女子监狱习艺现场定置区域标识牌采购项目

采购人：福建省女子监狱

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二二年十月

目录

第一章 竞价须知

第二章 网上竞价内容及要求

第三章 响应文件格式

第四章 报价文件

第一章 竞价须知

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建省女子监狱的委托现通过网上竞价的方式选择福建省女子监狱习艺现场定置区域标识牌采购项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2022062

2．项目名称:福建省女子监狱习艺现场定置区域标识牌采购项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2022年10月25日 09:00:00

报名截止时间：2022年10月27日 17:00:00

竞价起始时间：2022年10月28日 09:00:00

竞价截止时间：2022年10月28日 11:00:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体竞价，成交后，成交人不得转包、分包。

7．联系方式

采购人：福建省女子监狱

地址：福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道156号

联系人及电话：陈警官，0591-23506021

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

（1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述货物（服务）的企业均可能成为合格的竞价人，须提供法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或三证合一的营业执照复印件并加盖竞价人公章。

（2）单位负责人授权书。

（3）竞价人的资格声明。

（4）竞价承诺书。

（5）须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

（6）竞价人须完全响应第二章 “网上竞价内容及要求”中“二、技术要求及商务条件”所有要求，并提供承诺函，若有要求提交相关证明材料的，则须按规定提交。

（7）竞价人需提供网上竞价文件中其他规定的证明材料。

注：①以上材料均须加盖竞价供应商单位公章。

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

A.法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

B.母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

C.均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

D. 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）代理服务费由成交人支付，成交人应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费人民币800元整。

11.报名方式

（1）报名的潜在竞价人，须于[2022年10月25日至2022年10月27日]，[每天9:00到17:00，法定节假日除外] (北京时间)在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）办理注册，按本竞价文件“第三章 响应文件格式”制作合格的响应文件，并在网上竞价报名截止时间前在竞价平台上扫描上传。

（2）报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，竞价保证金1000元人民币，（竞价保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价供应商须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的竞价保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行帐号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

注：未在报名时间内完成上述（1）点中规定的注册、报名、上传合格的响应文件或未按（3）点规定提交竞价保证金的，其报名审核不通过，即不具备竞价资格。

证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

12.竞价规则说明

（1）网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

（2）在报价时限内，竞价供应商多次报价的情况下，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。竞价供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价并没收其竞价保证金。

（3）在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

（4）竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

（5）供应商请认真阅读本竞价文件所有条款内容，一经提交系统报价，即视为知悉并同意竞价文件规定的所有条款内容，并不得在竞价后以任何理由对竞价文件提出质疑，在成交后须按竞价文件规定执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其相应责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

（6）供应商应根据福建省宏瑞招标代理有限公司网站网站（http://www.fjhongrui.com）下载中心下载“宏瑞招标网上竞价系统操作手册-供应商端v1.0”指引，进行报名、下载、上传、竞价等相关操作，若因供应商自身操作不当原因导致报名、下载、上传、竞价等无效，应自行承担相应后果。

13.最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

14.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

15.竞价结果确认

（1）网上竞价公告期满，福建省宏瑞招标代理有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

（2）采购单位在提出采购需求时指定品牌的，须在采购单位指定的品牌范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

- 竞价报价偏差

（1）重大偏差。下列情况属于重大偏差：

①响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

②响应文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价文件的要求；

⑤供应商在竞价平台提交的报价明显低于成本价（提供书面说明不合理的）或存在恶意竞争情形的；

⑥响应文件附有采购人不能接受的条件；

⑦不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

（2）细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求在报名结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商报名审核将不通过。

（3）若成交人的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现，则采购人将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交人应自行承担由此产生的风险及费用。

17.签订合同、服务时间、服务地点

成交人领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，并按合同规定进行服务。

18.如果竞价供应商发生以下任何一种情况时，其竞价保证金将被不予退还：

（1）竞价供应商在证明材料文件中提供虚假材料的；

（2）除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同或不能履约的；

（3）成交人自动放弃成交资格的；

（4）竞价供应商假借以他人名义参加报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（5）国家法律法规以及竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

上述不予退还竞价保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，竞价供应商还要承担赔偿责任。

- 19.其他：

- 成交公告发布后成交人须提供纸质响应文件，其他竞价人无需提供。纸质响应文件份数：1套正本，2套副本，副本可以是正本的完整复印件，纸质响应文件均须逐页加盖公章且装订成册。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 预算金额 | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省女子监狱习艺现场定置区域标识牌采购项目 | 1批 | 102290 | 1000 |

- 2.竞价人的报价应包含有税费、设计费、货物生产、制造、包装、运输、人工、安装调试费及安装所需的辅料、验收、保修、退换货及安装人员新型冠状病毒检测、封闭隔离作业等履行本项目所支付的所有费用。

- 二、技术要求及商务条件

- 技术要求

1.采购需求

| 序号 | 物资（服务）名称 | 规格型号及技术标准 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域标识卡 | 材质要求：5MM亚克力+UV双面雕刻打印，钢链吊顶安装；尺寸20*30CM。 | 块 | 1107 | 50 | 55350 |
| 2 | 机台有效识别卡 | 材质要求：透明双面塑料卡牌套，内嵌纸卡牌；尺寸6*8CM。 | 块 | 7410 | 2 | 14820 |
| 3 | 离岗牌 | 材质要求：10MMPVC+UV打印+2.0厚亚克力卡槽（PVC打底，板上设置10小格，小格材质为上开口亚克力相册格）；尺寸40*45CM。 | 块 | 87 | 98 | 8526 |
| 4 | 各小组厕所牌 | 材质要求：1.5PVC板双面贴反光字+2.5PPR管；尺寸25*38CM。 | 块 | 114 | 35 | 3990 |
| 5 | 工具标识牌 | 材质要求：圆形，3MM亚克力+双面UV打印；尺寸：直径20CM。 | 块 | 341 | 19 | 6479 |
| 6 | 外出加班告示牌 | 材质要求：6厘透明亚克力双面夹层彩喷+亚克力底座；尺寸8*15CM。 | 块 | 420 | 10 | 4200 |
| 7 | 疏散指示图 | 材质要求：绘制路线图，5MM透明亚克力UV雕刻加锁墙安装；尺寸50*50CM。 | 块 | 42 | 145 | 6090 |
| 8 | 零星加班三互贴板 | 材质要求：10MMPVC+UV打印+2.0厚亚克力卡槽（PVC打底，板上设置30小格，小格材质为上开口亚克力相册格）；尺寸38*52CM。 | 块 | 21 | 135 | 2835 |
| 注：以上产品尺寸、规格或重量数值为固定数值（指未标注范围或偏差值的）均允许误差±2%。 |  |  |  |  |  |  |

2.服务要求：

2.1提供免费送货上门服务，在送货及返回途中发生的一切事故，采购人不承担任何责任；成交人承担送货至采购人指定地点且采购人签收之前的所有风险、费用。

2.2若产品附有售后服务，则售后时长以产品实际售后服务期限为准，若产品不带售后服务，供应商应提供为期一年的三包服务（包退货、包更换、包维修，采购人可以自行选择退货、换货或修理）。

2.3成交人提供产品需负责免费安装，保证产品正常使用。

(二)商务条件

1、交付地点：福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道156号

2、交付时间：接采购人通知之日起30天内安装完毕。

3、交付条件：货到安装，验收合格。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：3%。说明：履约保证金金额为合同金额的3%，成交人须在合同签订前向采购人支付履约保证金；履约保证金于合同履行完毕（待保修期满）后且无未了结事宜，采购人在收到成交人书面申请后30日内无息退还。
5、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按网上竞价文件、成交人响应文件、签订合同规定 |

6、支付方式：在货物安装完毕、经采购人验收合格后，成交人提供增值税普通发票及相关材料，采购人在收到上述发票及材料后30个日内支付货款。

7、安装人员要求

7.1成交人派出的安装人员须提供近48小时内的新型冠状病毒核酸检测报告，检测结果必须为阴性，核酸检测费用由成交人负责。

7.2成交人派出的安装人员必须服从采购人的现场管理。

7.3必要时，成交人派出的安装人员须按采购人要求进采购人隔离封闭作业，直至安装调试完成（具体以采购人最新疫情防控规定为准）。

8、货物包装方式

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、检验标准和方法

9.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有货物须按要求包装、运输。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

9.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交人和采购人一同拆箱，对其全部货物、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。

9.3最终验收

采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交人应无条件免费更换，并无条件重新设计并安装直至验收合格交付使用。在此期间，成交人在采购人现场进行安装等直至验收所发生的一切费用由成交人承担且已含在竞价总价中。

10、保修期

成交人自货物验收合格投入使用之日起提供一年的保修期。保修期内，非因采购人人为因素造成的损坏由竞价人负责包修、包换。

11、疫情防控具体要求

11.1成交人人员管理要求

（1） 成交人有义务对本项目落实疫情防控管理，成交人需根据采购人疫情防控相关要求，提前对拟进监作业人员进行疫情防控教育，建立各项反馈及意见处理等相关工作。

（2)成交人对拟进监作业人员做好人员摸排和信息收集，配合采购人如实提供疫情防控相关信息资料：至少两周的行程史、接触史、当前健康状况以及新冠疫苗接种记录等。

(3)成交人对拟进监作业人员做好核酸检测工作。成交人拟进监作业人员须与采购人人员进行同步时间、频次核酸检测，成交人应动态掌握人员信息，在不影响项目进度的前提下及时对不符合条件人员进行更换，更换人员前必须提前报备采购人，经采购人同意后方可更换。

11.2成交人物品管理要求

成交人作业人员携带物品应配合采购人进监物品管理要求，主动清点，接受检查、消杀。

11.3进监作业管理要求

(1)疫情期间进监作业，成交人作业人员应配合采购人疫情防控要求，做好疫情防控工作。

(2)成交人作业人员进监前应出示健康码、行程码、测体温等，全程规范佩戴口罩、手套，着防护服或隔离服，做好个人防护，按要求在指定路线通行、在指定区域作业。

(3)成交人应按照采购人要求严格落实消杀措施，作业后及时对活动区域进行消杀，从严防范疫情流入监内。

(4)疫情期间保密要求

成交人作业人员不得泄露、编造、传播涉及采购人单位疫情防控管理规定及其他相关信息资料，严格履行保密义务。

12、违约责任

12.1逾期交付及安装的违约责任

成交人必须在双方约定的时间内将货物送达指定地点并安装完毕，迟延交货或逾期安装完毕的、或不能交货的均视为单方违约，若成交人逾期供货或安装的，每逾期1天，违约金500元，若成交人延迟交付10天（含）以上的，视为成交人不能交付，采购人有权对不足或不符货物部分另行采购，另行采购价格与成交价格差额部分由成交人承担。采购人有权从履约保证金或应付货款中直接扣除违约金、另行采购差额及损失。

12.2货物数量不符违约责任

成交人在配送期间，如出现货品配送清单与实际货物不符等情况，成交人应向采购人支付每次500元的违约金且应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行在7日内予以配合免费更换货物等责任，除支付上述违约金外，因退换货不及时影响采购人工作的，发现一次，成交人还应向采购人支付500元违约金；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，同时采购人有权单方面解除合同且不予退还履约保证金。

12.3货物质量违约责任

若成交人配送货品为假冒伪劣产品、质量缺陷产品，或者存在以少充多、以劣充优、以假充真等情况，发现第一次成交人应向采购人支付500元的违约金，每增加一次此类情况成交人向采购人支付的违约金按次数递增500元，出现五次此类情况则采购人有权终止合同且不退还履约保证金。

### 12.4 违反防疫管理要求的违约责任

### 12.4.1成交人未能按照采购人的防疫要求管理，造成交付期限延误，按12.1项规定追责。

### 12.4.2成交人必须提供真实有效的疫情防控相关信息，若信息作假，未产生后果的，每发现1次，处违约金人民币1000元；造成后果的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还履约保证金，同时成交人还应承担因此造成的全部责任（含经济损失和法律责任）。

### 12.4.3成交人进监物品未能按照采购人管理要求接受检查，成交人进监人员未能配合采购人疫情防控要求的，或未能按照要求规范佩戴口罩、手套、穿着防护服或隔离服，私自在指定路线及区域外作业或未能严格落实消杀措施等违反采购人防疫管理规定的，累计发现3次，处违约金人民币1000元，违约金采购人有权直接从应付费用中扣除，发生3次（不含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还履约保证金，同时成交人还应承担因此造成的全部责任（含经济损失和法律责任）。

### 12.4.4成交人作业人员泄露采购人单位疫情防控管理及其他相关信息和资料的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

### 12.5进入监管区有关违约责任

成交人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品的，若有发现经核查属实的，成交人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元-20000元的违约金，情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

12.6除有特别约定外,如采购人发现成交人提供的服务不符合合同约定内容或具体实施的方案等与竞标文件不一致的，每发现一次，采购人根据情节严重情况可扣除违约金100元至10000元，采购人有权从应付货款中直接扣除违约金，不足部分成交人还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交人还应承担相应的赔偿责任。

12.7在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，或因不可抗力因素被迫中止、终止履行合同的，采购人须提前15日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

12.8下列情形之一，采购人有权单方面解除合同且不退还履约保证金：

（1）成交人迟延交货或延迟安装超过10天（含）的。

（2）成交人提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退换货的。

（3）成交人无故拒绝履行采购合同。

12.9成交人未能履行协议项下的任何其它义务，或因成交人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行的。

12.10成交人擅自解除合同的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿采购人损失的，供应商还应承担赔偿责任。

12.11成交人应支付的违约金或赔偿金，采购人可从货款、履约保证金中直接扣除，不足部分供应商应另行支付。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14.保密条款

14.1成交人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务。

14.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

14.3本条款不因合同届满或解除而失效。

15.廉政条款

成交人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。

★注：竞价人一经提交响应文件并被采购人确定为成交人，即视为完全响应本章所有要求（若有要求提供佐证材料的，须按规定提供，未提供相应的佐证材料或提供的佐证材料不符合规定的，均视为无效。）若在成交后或合同执行过程中违反相关规定，将视为虚假应标，须承担相应责任。

第三章 响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：竞价供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并装订成册(须加盖公章和骑缝章)。

3.其他要求：

①竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

注：①材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的报名材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。②成交公告发布后成交人须提供纸质响应文件，其他供应商无需提供。纸质响应文件份数：1套正本，2套副本；副本可以是正本的完整复印件，纸质响应文件均须逐页加盖公章且装订成册。

响应文件

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：                       日期 ：  年 月 日

目录

- 1、竞价承诺书

2、供应商的资格声明

3、有效营业执照副本复印件等证明文件

4、单位负责人授权书

5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- 6、技术要求及商务条件响应承诺函

- 7、竞价供应商需提供的其他材料

- 1、竞价承诺书

致：福建省女子监狱

根据          项目（竞价编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本竞价文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同以及签署保密协议，按竞价响应文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

二、本项目竞价文件、供应商的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到贵方指定账户。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

电话：

传真：

供应商法定代表人(或供单位负责人或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、供应商的资格声明

致：福建省女子监狱

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报名材料中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明一份。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

3、有效营业执照副本复印件等证明文件

4、单位负责人授权书

致：福建省女子监狱

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。供应商为自然人的，可不填写本授权书。

3、未按上述规定执行的，其报价无效。

5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：福建省女子监狱

关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

6、技术要求及商务条件响应承诺函

致：福建省女子监狱

关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为竞价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司已理解且完全响应本项目竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、维护保养内容及技术要求及商务条件”的各项要求。

特此承诺！

注：若有要求提供证明材料的，附后。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日期：

- 7、竞价供应商需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价供应商认为应提交的其他材料可在此项下提交。

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

第四章 报价文件

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 物资（服务）名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域标识卡 | 块 | 1107 |  |  |
| 2 | 机台有效识别卡 | 块 | 7410 |  |  |
| 3 | 离岗牌 | 块 | 87 |  |  |
| 4 | 各小组厕所牌 | 块 | 114 |  |  |
| 5 | 工具标识牌 | 块 | 341 |  |  |
| 6 | 外出加班告示牌 | 块 | 420 |  |  |
| 7 | 疏散指示图 | 块 | 42 |  |  |
| 8 | 零星加班三互贴板 | 块 | 21 |  |  |
| 竞价总价(小写金额)： 竞价总价(大写金额)： |  |  |  |  |  |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日