**福建农林大学**

**网上竞价文件**

**项目编号：FJHR-WJ2022140TX**

**项目名称：2022年福建农林大学饮水机及窗帘更新采购项目**

**采购人：福建农林大学**

**福建省宏瑞招标代理有限公司**

**二○二二年十一月**

目录

[第一章 竞价须知 3](#_Toc18236)

[第二章 网上竞价内容及要求 8](#_Toc22138)

[第三章 福建农林大学网上竞价采购合同 11](#_Toc20788)

[第四章 响应文件格式](#_Toc26969) 14

[第五章 报价文件](#_Toc25184) 24

**第一章 竞价须知**

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建农林大学的委托对2022年福建农林大学饮水机及窗帘更新采购项目进行网上竞价。

1．项目编号：FJHR-WJ2022140TX

2．项目名称:2022年福建农林大学饮水机及窗帘更新采购项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．报名及竞价时间：

报名起始时间：2022年11月28日09:00

报名截止时间：2022年11月30日17:00

竞价起始时间：2022年12月01日09:00

竞价截止时间：2022年12月01日11:00

5.本项目合同包1、合同包2须各有2家(含2家)以上合格的竞价人参与竞价，否则该合同包网上竞价无效。

6.本项目不接受联合体竞价，成交后，成交人不得转包、分包。

7．联系方式

采购人：福建农林大学

地址：福建省福州市仓山区上下店路15号

联系人及电话：杨老师、0591-83789381

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地 址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮 编：350001

电 话：0591-83701177

项目负责人：吴萍、薛方

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.合同包1、合同包2竞价人资格要求

（1）竞价人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；竞价人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件。

（2）单位负责人授权书。

（3）竞价人的资格声明。

（4）竞价承诺书。

（5）须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）竞价人须完全响应第二章 “网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有要求，并提供承诺函，若有要求提交相关证明材料的，则须按规定提交。

（7）竞价人需提供网上竞价文件中其他规定的证明材料。

**注：①以上材料均须加盖竞价人单位公章。**

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上发布竞价公告，公告时间为3个工作日。

（2）竞价人对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

（3）本项目代理服务费以各合同包成交金额的1.5%计算，由各合同包成交人支付。

11.报名时间及方式

（1）潜在竞价人须于竞价须知中规定的报名时间内在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）办理注册，通过审核后办理报名登记，按本竞价文件“第四章 响应文件格式”制作合格的响应文件，并在竞价平台上扫描上传。

（2）报名网址：福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，合同包1竞价保证金2000元人民币、合同包2竞价保证金1000元人民币，（竞价保证金须在竞价截止时间前一个工作日17：30前以对公形式转账到代理机构指定账户。代理机构将以开户银行提供的竞价保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

|  |  |
| --- | --- |
| 保证金缴交银行帐号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
| 账 号：35001877607052505105 |

**注：未在报名时间内完成上述（1）点中规定的注册、报名、上传合格的响应文件或未按（3）点规定提交竞价保证金的，其报名审核不通过，即不具备竞价资格。**

（4）报名审核通过后方可参与本项目竞价。

12.竞价规则说明（适用于所有合同包）

（1）网上竞价的报价时限为竞价起始时间起至竞价截止时间止，在竞价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

（2）**竞价人首次提交的报价须低于本项目最高限价的3%（不含）以上**，否则**视为无效报价**。在报价时限内，竞价人多次报价的情况下，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。

竞价人在竞价平台提交的报价明显低于其他合格竞价人的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；竞价人不能证明其报价合理性的，**视为无效报价，采购人有权没收其竞价保证金。**

（3）本项目确定的成交人家数：本项目合同包1推荐一名成交候选人，合同包2推荐一名成交候选人；各合同包竞价人在完全满足采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者作为成交候选人，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交候选人，即提出该最后报价时间较早的作为成交候选人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

（4）竞价人在竞价平台上传的响应文件扫描件具有法律效力。

（5）**竞价人请认真阅读本竞价文件所有条款内容，一经提交响应文件，即视为知悉并同意竞价文件规定的所有条款内容，并不得在竞价后以任何理由对竞价文件提出质疑。在成交后须按竞价文件规定执行，否则视为虚假响应，采购人将追究其相应责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还等，对于采购人产生的损失还应予以赔偿。**

（6）竞价人可在福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）下载中心下载“宏瑞招标网上竞价系统操作手册-竞价人端v1.0”指引，根据说明进行报名、下载、上传、竞价等相关操作，若实际系统操作中与操作手册不一致的，以实际系统要求的进行操作，若因竞价人自身操作不当原因导致报名、下载、上传、竞价等无效，应自行承担相应后果。

13.最终有效报价确认办法

（1）在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按最后报价最低者作为成交候选人，经采购人确认后作为成交人。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①竞价人在竞价平台提交的最后一次报价与竞价人最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以竞价人在竞价平台提交的最后一次报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**

14.竞价人应遵守采购相关法规，若竞价人违反规定，将按有关规定处理。

15.竞价结果确认

（1）网上竞价截止时间止，福建省宏瑞招标代理有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

（2）采购单位在提出采购需求时指定品牌的，须在采购单位指定的品牌范围内选定，不符合规定的，**其竞价无效。**

16.竞价报价偏差

（1）重大偏差。下列情况属于重大偏差：

①响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由单位负责人或其书面授权的代理人签字的；

②响应文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价文件的要求；

⑤竞价人在竞价平台提交的报价明显低于成本价（提供书面说明不合理的）或存在恶意竞争情形的；

⑥响应文件附有采购人不能接受的条件；

⑦不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，**作无效报价处理**。

（2）细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞价人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的竞价人要求在报名结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该竞价人的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该竞价人报名审核将不通过。

（3）若成交人的响应文件描述存在前后不一致或响应内容与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致或存在其他未响应本竞价文件的情形的，但在报名审核中未能发现，采购人将有权以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收或直接取消其成交资格，成交人应自行承担由此产生的风险及费用。

17.如果竞价人发生以下任何一种情况时，其竞价保证金将被不予退还：

（1）竞价人在证明材料文件中提供虚假材料的；

（2）除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同或不能履约的；

（3）成交人自动放弃成交资格的；

（4）竞价人假借以他人名义参加报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（5）国家法律法规以及竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

上述不予退还竞价保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，竞价人还要承担赔偿责任。

**18.其他：**

**成交公告发布后成交人须提供纸质响应文件，其他竞价人无需提供。纸质响应文件份数：1套正本，2套副本，副本可以是正本的完整复印件，纸质响应文件均须逐页加盖公章且装订成册。**

**第二章 网上竞价内容及要求**

**一、项目概述**

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **品目号** | **采购标的** | **数量** | **是否进口** | **单价最高限价****（元/台）** | **品目号****预算** | **合同包****最高限价** | **竞价****保证金** |
| 1 | 1-1 | 饮水机（≥40L） | 5台 | 否 | 7000 | 212000 | 212000 | 2000 |
| 1-2 | 饮水机（≥60L） | 21台 | 否 | 7000 |
| 1-3 | 饮水机（≥60L,直饮水） | 3台 | 否 | 10000 |
| 2 | 2-1 | 窗帘 | 1041.6㎡ | 否 | 100 | 104160 | 104160 | 1000 |
| 说明：1. 因饮水机涉及到师生的安全用电，为保证设备质量品质，故合同包1饮水机参考品牌为艾龙、汉斯顿、裕豪，竞价人所报的品牌须在前述参考品牌范围内选定，否则竞价无效。
2. 竞价人须在竞价文件中明确列出所投合同包中所有产品的品牌型号，否则竞价无效。
 |

2.网上竞价文件第二章中“网上竞价内容及要求”中的“二、技术参数及商务条款”中所有货物的重量或尺寸数值为固定数值的（指未标注范围或允许的偏差值的）均允许±2%。

3.其他：

****（1）竞价人须提供专项承诺函并承诺所投产品满足国家强制性要求或认证，并对其真实性负责，承诺函格式自拟，否则报名审核不通过。****

****（2）按照《财政部 国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品（具体品目详见《节能产品政府采购品目清单》“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。竞价人所投产品若属于政府强制采购的节能产品，在投标时须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。****

**4.竞价人按合同包进行竞价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。竞价人的报价应包含履行合同所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、招标代理服务费等一切相关费用。**

**5、本章所有内容均为必须满足的实质性条款，有不满足的，报名审核将不予通过。**

**二、技术参数及商务条款**

**(一)技术参数**

**合同包1：金山、旗山校区饮水机更新采购项目**

**品目号1-1 饮水机（≥40L）**

1、内胆配置：由零压式双水胆组成（加热水胆+恒温水胆）；加热水胆容量≥20L，恒温水胆容量≥20L。

2、加热方式：水胆采用步进式加热技术，逐层加热，恒温水胆采用定温恒温+LED短波深紫外灭菌装置。温开水出水恒温，打水时出水恒流柔和，出水压力小，开一个龙头与开多个龙头出水流速无差异、无波动，无喷水喷气现象。

3、加热水胆功率≥3000W；恒温水胆功率≤800W；电压220V-50Hz。

4、开水供水量≥45L/h，温开水供水量≥180L/h。

5、出水咀数：一开水二温开水；水嘴与水槽间距≥180mm。

6、可供应人数：≥100人使用。

7、整机外观尺寸：高度≤1400mm。

8、防触电I类、防护等级达到IP44。

9、过滤装置需模块化安装，滤芯配置（5umPP棉滤芯+0.01um中空纤维超滤膜+5um压缩活性炭滤芯），净水流量≥5L/min；额定总净水量≥2.0m³。

10、温开水制水原理：采用热交换物理降温技术，把100℃开水通过热交换器物理降温制出温开水；热交换器材质为304不锈钢，热交换器外壳采用ABS塑胶注塑成型。

11、釆用微电脑智能控制技术，具备时间调控功能，方便定时开机和关机，故障自动诊断并能显示相应故障代码或文字提示，显示屏可显示开水和温开水温度，原水和净水TDS值，滤芯寿命状态，水位状态、可饮用状态以及滤芯更换提醒功能。

12、水槽采用防溅水、防漏渣、防堵塞设计；水槽排水漏斗下水口连接管采用带钢丝的耐高温软管和螺纹锁接，以防脱落；排水管采用PP-R管，确保排水系统不漏水。

13、所投产品箱体材质为全不锈钢。门板厚度≥0.6mm；水槽材质为304不锈钢，厚度≥0.8㎜；水嘴材质为304不锈钢。

14、所投产品控制电箱为ABS材质注塑成型，外置嵌入安装方式，集成安装控制电器元件，电箱盖与箱底盒之间须带硅胶防水密封圈，确保电气安全，维护简单，拆卸方便。

15、其他技术要求

（1）竞价人在竞价文件中须提供与所投产品一致的中空纤维超滤膜、压缩活性炭滤芯由卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件并加盖供应商公章，否则报名审核不通过。

（2）竞价人在竞价文件中须提供所投产品涉水部件内胆、发热管、波纹管、热交换器有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可件批件复印件并加盖供应商公章，否则报名审核不通过。

（3）竞价人在竞价文件中须提供涉水部件（不锈钢水嘴、不锈钢水槽）由检测机构出具的检测报告，检测项目应包含碳、硫、磷、硅、镍、铬、锰均符合 GB/T20878-2007 要求，否则报名审核不通过

（4）竞价人在竞价文件中须提供所投产品制造商的全国工业产品生产许可证（提供有效的证书复印件并加盖供应商公章），否则报名审核不通过。

**品目号1-2 饮水机（≥60L）**

1、内胆配置：由零压式双水胆组成（加热水胆+恒温水胆）；加热水胆容量≥60L，恒温水胆容量≥12L。

2、内胆设计：冷、热水胆水平并排结构，冷水胆与加热水胆分离，防止冷热水混合；内胆顶部有清洗口（口径≥130㎜），内胆底部有排污口（口径≥25㎜），便于清洗及排污。

3、内胆材质为食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm。内胆保温采用聚氨酯整体发泡，模具一次成型，保温层厚度≥20mm。

4、内胆加热方式：采用步进式加热技术，逐层加热，加热时内胆压力为零，故障自动保护。

5、电压：380V-50Hz，加热水胆功率≥6000W，恒温水胆功率≤500W；

6、开水供水量≥90L/h；温开水供水量≥180L/h，可供应人数≥100人使用。

7、整机尺寸（长\*厚\*高）：≤800\*600\*1700mm。

8、出水咀数：一开水二温开水，水嘴与水槽间距≥400mm，可暖瓶接水。

9、控制电箱为ABS材质注塑成型，外置嵌入安装方式，集成安装控制电器元件，电箱盖与箱底盒之间带硅胶防水密封圈。

10、内胆水位控制采用硅胶座电极水位控制，以防水垢影响传送信号。

11、防触电I类、防护等级达到IP44。

12、过滤装置需模块化安装，滤芯配置（5umPP棉滤芯+0.01um中空纤维超滤膜+5um压缩活性炭滤芯），净水流量≥5L/min；额定总净水量≥2.0m³。

13、箱体材质为全不锈钢，门板厚度≥0.6mm；水槽材质为304不锈钢，厚度≥0.8㎜；水嘴材质为304不锈钢；

14、整机表面无钣金焊接点，光滑平整、无棱角、无尖角；箱体转角处圆弧形设计，无棱边和尖角；产品机脚带万向轮设计，万向轮机脚可固定。

15、显示屏功能：显示屏通过微电脑智能控制技术可显示开水和温开水温度，原水和净水TDS值，滤芯寿命状态，水位状态、可饮用状态以及滤芯更换提醒功能。

16、取水方式：采用触按式开关按键取水。

17、其他技术要求

（1）竞价人在竞价文件中须提供与所投产品一致的中空纤维超滤膜、压缩活性炭滤芯由卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件并加盖供应商公章，否则报名审核不通过。

（2）竞价人在竞价文件中须提供所投产品涉水部件内胆、发热管、波纹管、热交换器有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可件批件复印件并加盖供应商公章，否则报名审核不通过。

（3）竞价人在竞价文件中须提供涉水部件（不锈钢水嘴、不锈钢水槽）由检测机构出具的检测报告，检测项目应包含碳、硫、磷、硅、镍、铬、锰均符合 GB/T20878-2007 要求，否则报名审核不通过。

（4）竞价人在竞价文件中须提供所投产品制造商的全国工业产品生产许可证（提供有效的证书复印件并加盖供应商公章），否则报名审核不通过。

**品目号1-3：**饮水机（≥60L,直饮水）

1.内胆容量≥60 L，开水供应量：≥90L/H,温水供应量≥180L/H。

2.出水咀：三个（一开一温一直饮）；水龙头与水槽间距≥400mm，便于师生使用开水瓶接水。采用触按式开关按键取水。

3.外型尺寸：长800mm，宽600mm，高1700mm（允许±10mm的偏差）。

4.额定电压：380V-50Hz（三相五线）。

5.加热水胆额定功率：≥6KW，恒温水胆功率≤500W。

6.箱体：外观采用不锈钢制作而成，其中：门板釆用厚度≥O.6mm的 304#不锈钢；水槽等主要部件采用厚度≥0.8mm的食品级304#不锈钢；接水板采用钢丝网状设计，取水时防水溅出，防漏渣堵塞下水管。整机表面平整光滑、无棱角、无尖角、无焊接点；带万向轮机脚，可锁定。

7.控制电箱：采用ABS材质注塑成型，外置嵌入式安装，集成安装控制电器原件，电路控制与涉水部件分离。

8.内胆要求

8.1结构：采用冷热水胆水平并排结构，冷水胆与加热胆分离，防止冷热水混合。

8.2材质：釆用厚度≥1.0mm的食品级304#不锈钢。

8.3排污：底部设有排污装置，排污口口径≥25mm；顶部有清洗口，清洗口径≥120mm。

8.4保温层：采用厚度≥20mm的高密度阻燃聚氨脂整体发泡，一次成型。

8.5节能技术：加热胆的蒸汽管道从冷水胆穿过，以回收蒸汽热能，使冷水自动升温。

8.6内胆加热方式：采用步进式加热技术，加热时内胆压力为零，故障即时自动保护。

8.7水位控制：采用硅胶座电极水位控制，防止结水垢后引起传送信号故障。

9.净水器要求

9.1净水流量≥1.0L/min。

9.2滤芯：模块化安装，配置5umPP棉滤芯+5um压缩活性炭滤芯+1umPP棉滤芯+RO400加仑反渗透膜滤芯+后置颗粒活性炭滤芯（竞价人须提供所投产品的“活性炭滤芯”和“反渗透膜滤芯”有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可件批件复印件，否则报名审核不通过）。

9.3出水标准：直饮水标准，符合《CJ94-2005饮用净水水质标准》。

9.4出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范---反渗透处理装置》(2001)要求（竞价人须提供由检测机构出具的合格的检测报告佐证本项要求，否则报名审核不通过。）

10.安全防护：防漏电、防干烧、防超温、防开盖投毒、防烫伤等全面防护。防触电I类、防护等级达到或优于IP44。

11.热交换：采用热交换物理降温技术，把100℃开水通过热交换器物理降温形成温水，热交换器采用304#不锈钢，热交换器外壳采用ABS塑料注塑成型。

12.显示屏：通过微电脑智能控制技术可显示开水和温水温度、可引用状态等功能。

13.安装现场配有三相电接口、水龙头和地漏，其余水电配件由竞价人无偿提供，包括但不限于：接水管、排水管、漏电保护装置等。

14.竞价人所投产品制造商须具备全国工业产品生产许可证（提供有效的证书复印件并加盖供应商公章），否则报名审核不通过。

15.竞价人须提供所投产品涉水部件内胆、发热管、波纹管、热交换器有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可件批件复印件，否则报名审核不通过。

**合同包2：安溪校区窗帘采购项目**

**品目号2-1：窗帘（竞价人的报价需包含遮光布、艺术轨道、布头挂钩等）**

1、窗帘遮光布规格：200cm\*280cm

2、有光压花遮光布

3、材料为100%涤纶，颜色、花型待成交后由采购人选定。



（图片仅供参考）

4、折皱为1：2

5、门幅280cm

6、耐光色牢度达到3级以上

7、重量不低于570g/m，遮光率90%以上

8、要求透气性能良好，其阻燃性能达到GB 20286-2006规定的阻燃1级（织物 耐水洗50次）。

9、艺术轨道长度2米：材料铝合金塑胶窗帘轨道，要求硬度≥90HRR

10、布头布钩：材料特密加厚防紫外线布带、104特AA布钩

11、竞价人的报价应包含安装所必须辅助材料、运输及安装等一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

**(二)商务要求**

**1、合同包1商务要求**

****（1）合同签订时间：成交人须在成交通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。****

****（2）交货地点：**品目号1-1、1-2 福建农林大学金山校区，品目号1-3 福建农林大学旗山校区**，具体按合同签订地点**。**

****（3）交货时间：**合同签订后20个日历日内安装调试验收完毕交付采购人使用。**

**（4）是否收取履约保证金：是**。履约保证金百分比：5%。说明：成交人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5 %的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

****（5）付款方式：****设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后无质量问题的情况下一次性全额付款（成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止）**。**

****（6）安装要求：****

**合同签订后，成交人须将安装所需要求和水、电要求通知采购人。采购人就近提供电路接入位置和自来水出水口、排水口，其余电热开水器安装、正常运行所需各项额外材料、铺材等也均由成交人提供，一切费用由成交人承担。如有旧机,须批量拆除更换,由成交人负责拆除旧机,并搬运至采购人指定位置, 其中发生一切费用由成交人承担。设备内须张贴电路及水管连接示意图。**

**（7）验收**

安装调试完成后，组织验收。验收应在双方共同参加下进行。验收时由采购人任意抽查2台饮水机水质样本送省级及以上检测部门检测，检测费用由成交人负责。采购人组织专家验收合格后，开具验收报告，采购人出具的验收报告将成为付款的必要条件。

****（8）售后服务要求：****

**①成交人负责产品的安装、调试，以及免费对采购人操作人员进行培训，直至有关人员熟练掌握后，交付采购人使用。培训内容应包括项目涉及的所有产品、以及有关产品安装、维护、保养、等方面。**

**②产品质量免费**保修期一年**，质量免费保修期自实际交货并验收合格之日起计算。在质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及产品的由成交供应商负责保修、包换。**

**③在质保期内，产品使用过程中发生故障时，成交人在24小时内做出回应，若48小时内无法排除故障,则应先提供同档次设备供采购人使用,其中发生一切费用由成交人承担。若以上情况成交人无法按时响应处理,采购人可另行安排人员搬运、安装及维修,其中一切费用由成交人支付。质保期外，按成本价提供配件及服务。**

**2、合同包2商务要求**

**（1）**合同签订时间：**成交人须在成交通知书发出之日起7个工作日内与采购人签订合同。**

**（2）交付时间：**合同签订后，需待采购人通知后20个日历日内（预计2023年7月入场安装）供货到位并全部安装调试完毕，交付采购人使用。

**（3）收货地点：**福建农林大学安溪校区（福建省泉州市安溪县参内镇安溪茶学院学生公寓），具体按合同签订地点。

**（4）是否收取履约保证金：是**。履约保证金百分比：5%。说明：成交人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额 5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

**（5）付款方式：**设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后无质量问题的情况下一次性全额付款（成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止）。

**（6）验收方式：**安装调试完成后，采购人和成交人共同组织验收。采购人将按照网上竞价文件及采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交人履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题成交人应无条件于 7 天内免费更换，重新安装清楚后重新提交验收申请。在此期间，成交人在采购人现场进行安装直至验收所发生的一切费用由成交人承担且已含在竞价总价中。

**（7）售后维保要求：**

①成交人负责产品的安装、调试，以及免费对采购人操作人员进行培训，直至有关人员熟练掌握后，交付采购人使用。培训内容应包括项目涉及的所有产品、以及有关产品安装、维护、保养、等方面。

②产品质量免费**保修期一年**，质量免费保修期自实际交货并验收合格之日起计算。在质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及产品的由成交人负责保修、包换。

③在质保期内，产品使用过程中发生故障时，成交人在24小时内做出回应，若48小时内无法排除故障,则应先提供同档次设备供采购人使用,其中发生一切费用由成交人承担。若以上情况成交人无法按时响应处理,采购人可另行安排人员搬运、安装及维修,其中一切费用由成交人支付。质保期外，按成本价提供配件及服务。

1. **其他商务要求（适用所有合同包）**

**1、违约责任**

（1）成交人按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

（2）成交人所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并要求成交人更换货物直到符合竞价要求；若成交人无法交付符合竞价要求的货物采购人有权没收其履约保证金。

（3）成交人不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

（4）成交人逾期交付货物，成交人应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

**2、不可抗力**

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**★3、竞价人一经提交响应文件并被采购人确定为成交人，即视为完全响应本章所有要求（若有要求提供佐证材料的，须按规定提供，未提供相应的佐证材料或提供的佐证材料不符合规定的，均视为无效。）若在成交后或合同执行过程中违反相关规定，将视为虚假应标，须承担相应责任。**

1. **福建农林大学网上竞价采购合同**

**（参考文本2022-06-20版）**

**编制说明**

**1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。**

**2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

**3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。**

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

3.2 成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

按合同要求提供服务并验收合后无问题的情况下一次性全额付款（乙方须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止）。

8、履约保证金

□无。☑有，具体如下：乙方在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额2%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且乙方无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，乙方必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。

10、违约责任（不得删减）

10.1乙方应按竞价文件及合同要求完成服务后后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，甲方无正当理由不得无故拖延验收时间。

10.2乙方完成服务后不符合竞价文件及合同要求的，甲方有权拒收并没收其履约保证金。

10.3乙方未能按时完成服务的，甲方没收其履约保证金。

10.4乙方未能按时完成服务的，甲方应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

10.5因乙方违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，（扫描件发项目群由代理公司）备案，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容,不能有空缺）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  甲方： | **福建农林大学** | 乙方： | 必填 |
| 住所： | **福州市仓山区上下店路15号** | 住所： | 必填 |
| 单位负责人： | **兰思仁** | 单位负责人： | 必填 |
| 委托代理人： | 必填 | 委托代理人： | 必填 |
| 联系方法： | 必填 | 联系方法： | 必填 |
| 开户银行： | **中国农业银行福州农大支行** | 开户银行： | 必填 |
| 账号： | **13130701040000016** | 账号： | 必填 |

 签订地点： 必填

签订日期： 必填 年 必填  月 必填  日

**第四章 响应文件格式**

响应文件编制说明

1.编制要求：竞价人应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果均由竞价人承担。

2.格式要求：响应文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印，编制封面、页码(须每页加盖公章和骑缝章)。

3.其他要求：

①竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行竞价人注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则视为无效证明。

响应文件

**项目编号：**

**所投合同包号：**

 **项目名称：**

**竞价人名称 ：**

 **地址：**

**电话： 传真： 邮编：**

**竞价人代表（印刷体）： 签字：**

**手机： 日期 ： 年 月 日**

**目录**

1、竞价承诺书

2、竞价人的资格声明

3、有效营业执照副本复印件等证明文件

4、单位负责人授权书

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6、技术商务响应承诺函

7、竞价人需提供的其他材料

**1、竞价承诺书**

致：福建农林大学

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本竞价文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价响应文件承诺的价格及时向采购单位提供符合要求的产品和服务。

二、本项目竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

四、获得成交供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方成交资格，完全接受按采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

竞价人（全称并加盖竞价人公章）：

电话：

传真：

竞价人单位负责人(或竞价人代表)签字：

日期：     年    月   日

**2、竞价人的资格声明**

致：福建农林大学

关于贵方 年 月 日第 （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的 （合同包/品目号） （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报名材料中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明一份。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日期：

**3、有效营业执照副本复印件等证明文件**

**4、单位负责人授权书**

致：福建农林大学

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“竞价人代表全名”）为竞价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价报名、竞价、递交响应文件、签约等。竞价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

竞价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

竞价人代表：       身份证号：       手机：

授权方

竞价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

竞价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、竞价人代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

注：

1、单位负责人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指单位负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。竞价人（自然人除外）：若竞价人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若竞价人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

**5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

致：福建农林大学

关于贵方 项目的竞价文件，我们作为竞价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无行贿犯罪。

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日期：

**6、技术商务响应承诺函**

致：福建农林大学

关于贵方 项目的竞价文件，我们作为竞价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司已理解且完全响应本项目竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”合同包 的各项要求。

特此承诺！

注：若有要求提供证明材料的，附后。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日期：

**7、竞价人需提供的其他材料**

注：竞价文件有要求的或竞价人认为应提交的其他材料可在此项下提交。

**第五章 报价文件**

**★注意：**

**①本报价文件在竞价过程中提供，竞价人报名时无须提供报价文件材料。**

**②竞价人对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的报价无效。扫描上传报价文件具有法律效力。**

**③报价要求：竞价过程中未按竞价文件“第一章 竞价须知” 中“12.竞价规则说明”规定执行的，将导致报价无效。（竞价人制表时应删去此段话）**

## 合同包1报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **品目号** | **竞价标的** | **品牌****型号** | **数量** | **单价报价** | **合计金额** |
| 1 | 1-1 | 饮水机（≥40L） |  | 5台 |  |  |
| 1-2 | 饮水机（≥60L） |  | 21台 |  |  |
| 1-3 | 饮水机（≥60L,直饮水） |  | 3台 |  |  |
| **竞价总价** | 小写金额：大写金额： |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1竞价人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”应与网上竞价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，以此类推。

1.2同一合同包中，**“单价”**×**“数量”**=**“总价”**，全部品目号**“总价”**的合计金额应与合同包列示的**“竞价总价”**保持一致

1.3“大写金额”指“竞价报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日期：

## 合同包2报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **品目号** | **竞价标的** | **品牌****型号** | **数量** | **单价报价** | **合计金额** |
| 2 | 2-1 | 窗帘 |  | 1041.6㎡ |  |  |
| **竞价总价** | 小写金额：大写金额： |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1竞价人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”应与网上竞价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，以此类推。

1.2同一合同包中，**“单价”**×**“数量”**=**“总价”**，全部品目号**“总价”**的合计金额应与合同包列示的**“竞价总价”**保持一致

1.3“大写金额”指“竞价报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日期：