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第一章 网上竞价邀请
福建省宏瑞招标代理有限公司受福建省仓山监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择行政大楼一楼阶梯大会议室风管式空调购置及安装项目的成交人。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1. 项目编号：FJHRWJ2026011
2. 项目名称：行政大楼一楼阶梯大会议室风管式空调购置及安装项目
3. 网上竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年08月25日9:00:00
报名截止时间：2026年08月27日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年08月28日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年08月28日11:00:00
[bookmark: _Toc21403]5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。
（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）供应商须承诺在网上竞价开始时未在福建省监狱管理局和福建省仓山监狱的不良行为记录名单（黑名单）内，格式详见第五章。
（5）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
本项目网上竞价保证金为1390元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司
开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行 
账    号：35001877607052505105
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：按单个项目合同金额的1%向成交人收取。
10.联系方式
采购人：福建省仓山监狱
地  址：福建省福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号
联系人及电话：王警官、0591-63063965   
采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司 
地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403 
邮  编：350001  
电  话：0591-83701177、17750207868    
项目负责人：林月如    
公司网址：http://www.fjhongrui.com 
电子信箱：fjhrzb@126.com        
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
（1）福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）；
（2）福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com ）。
若出现上述指定媒体信息或发布时间不一致的情形，应以福建省国资采购平台发布的为准。



























第2章  网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见本文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 无 。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。
5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://bid.fjhongrui.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见福建省宏瑞招标代理有限公司网站（网址：http://www.fjhongrui.com）下载中心“宏瑞招标网上竞价系统操作手册－供应商端V2.0”指引。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统的要求进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.报价要求及结算
供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。
3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告【包括更正公告（如有的话）和有关附件】的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。
5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅有显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价的，将立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交人须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交人应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交人的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交人的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交人应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目不良行为记录名单（黑名单）。
七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
1.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同或不能履约的；
2.成交人自动放弃成交资格的；
3.供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
4.国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。




第三章 网上竞价内容及要求
[bookmark: _Toc358016816][bookmark: _Toc359317661][bookmark: _Toc347060296][bookmark: _Toc330567034][bookmark: _Toc346300367][bookmark: _Toc327948617]★注：本章所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。
1、 [bookmark: _GoBack]项目概述
（一）采购标的一览表（货物类）
                                                金额单位：人民币元
	合同包
	品目编码
及品目名称
	标的名称
	数量
	合同包最高限价

	1
	A02052300
制冷空调设备
	行政大楼一楼阶梯大会议室风管式空调购置及安装项目
	8台
	139105

	备注：供应商的报价应包括本项目涉及的所有费用，包括但不限于货物制造、安装辅材、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、配合费、搬运、调试、验收、技术培训、检验、招标代理服务费、售后维保期等履行本项目合同所需的费用，还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更，采购人不再额外承担任何相关费用。


（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。
（三）供应商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的产品。供应商所提供的货物和服务应符合国家相关法律法规，如违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责，若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。
（四）供应商须在响应文件资格及技术商务部分中列出所投5p风管式空调的品牌。
（五）竞价文件中若有提出参考品牌的，供应商所报品牌须在参考品牌范围内，否则响应无效。
（六）供应商必须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求的产品必须符合国家强制性认证规定。产品的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。
（七）根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购节能产品{具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注为准}，其他品目为优先采购的节能产品。供应商所投产品属于强制节能产品的，须在响应文件（第一部分资格及技术商务部分）中提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为无效响应。
二、技术和服务要求
1.产品详细清单
	序号
	名称
	功能需求与要求
	参考品牌
	数量
	单位

	1
	5p风管式空调
	风管式空调
匹数：5匹
制冷量≥12KW
制热量≥13.5KW
制冷输入功率≤4.87KW
制热输入功率≤4.48KW
APF≥3.41W/W
室内机循环风量≥1350m3/h
室外机噪音≤44dB(A)
室外机噪音≤60dB(A)
冷媒管气管Φ≥15.88mm
冷媒管液管Φ≥9.52mm
机外静压≥20Pa
电源220V/50Hz或380V/50Hz
室内机净重≤39kg
室外机净重≤80kg
制冷剂：R32或R410A（环保冷媒）
新国标能效等级2级及以上
8台5p风管式空调铜管合计长度≥167m
	大金、松下、格力
	8
	台



2.服务内容如下：
（1）成交人须对采购人场地原有的8台5p风管机进行拆除，并对拆除过程中所造成的墙体损坏（包括但不限于吊顶损坏）进行修复、扒底以及油漆涂刷，所产生的费用包含在投标报价中。
（2）成交人须对新设备的供电电缆（供电电缆由采购人提供）进行敷设，并对新设备进行安装，所产生的人工费以及设备安装费用包含在投标报价中。
（3）新设备安装时如有需要成交人应进行安装平台搭设，所产生的费用包含在投标报价中。
（4）成交人履行合同应在采购人指定作业区域内完成，应加强安全生产管理工作，做到安全生产无事故。成交人在采购人工作期间，必须接受采购人安全监督、检查，对查出的安全隐患，成交人必须在规定期间内积极组织整改。
（5）在项目/服务实施期间，成交人应全面负责业务范围内的安全管理，不得野蛮施工，任何作业都应规范操作，采取可靠的安全措施，有效预防事故发生。凡发现安全隐患成交人必须落实安全防范措施积极整改，否则一旦发生安全生产事故，一切安全责任均由成交人自负。
三、商务要求
1、交付时间：合同签订后30 天内交付。
2、交付地点：福建省福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号采购人指定地点。
3、交付条件：验收合格后交付使用。
4、履约保证金：履约保证金百分比：5%。说明：成交人在合同签订前向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、银行无条件支付保函（保函有效期应当涵盖本项目合同履约期）等非现金形式提交，履约保证金在合同履行结束且经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交人提交的书面申请等材料后 30 日内无息退还。
5.付款方式：货物经验收合格，采购人在收到成交人提供的增值税普通发票、验收合格材料等完整报销材料经采购人审核后10个工作日内以对公转账方式支付100%的合同款。
[bookmark: _Toc83283201][bookmark: _Toc422816009][bookmark: _Toc442349369]6.运输和包装要求
6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。
6.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交人负责并更换，本项费用包含在投标总价中。
6.3包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。
6.4货物安装所需的配件和辅材，在合同签订前由成交人提交具体清单给采购人确认。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
[bookmark: _Toc83283202][bookmark: _Toc442349370]7.安装、调试
7.1成交人负责将产品送到安装地点，经采购人确认后，成交人开始安装、调试，采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件。在安装调试时，成交人还须配合采购人的工程项目进展情况。
7.2会议室的安装位置必须按采购人指定的位置进行安装，安装时不得破坏原有结构和外观（安装空调时与采购人协商确需打洞的情形除外）。成交人在供货时应根据现场实际情况增长排水管、铜管、室内外机电源线、通讯线等安装的辅材及其安装需要的辅助服务（包括但不限于拆除修复防盗网、打孔、高层搬运和高空作业等），同时增加的材料质量须不低于原厂原装的材料质量。安装施工过程不能影响采购人的正常办公。成交人安装结束后应及时清理现场卫生并在规定的交货时间之前将垃圾移离现场至指定位置，清理妥当。本项涉及的费用均应包含在报价中，采购人不再另行支付。
7.3成交人负责货物安装调试过程中相关人员的安全，做好防雷电、防火、防恶劣天气（台风、高温）等安全防护工作，若在安装调试过程中出现安全责任及财产损失或人身损害等问题均由成交人承担相应责任。
7.4供应商针对本项目拟派的空调安装人员应具有政府部门颁发的制冷与空调设备安装维修作业操作证,涉及高空作业的人员还应具有高处作业的特种作业操作证。供应商须针对本项提供单独的承诺函，格式详见本文件第五章。
7.5成交人应在空调上粘贴售后服务标签，标签上应有服务电话号码。
8.验收
8.1验收标准：所有货物按网上竞价文件和响应文件进行验收，所提供的空调应为全新原装未启封的、非展览会展示样品、非工业机、外观无刮碰痕迹并有名称、品牌型号、制造商、产地、出厂日期等标识，不得使用二手设备(包括翻新机)。验收时的各项指标应不低于竞价文件要求和响应文件承诺。
8.2验收程序和方法：
8.2.1货物验收前，成交人须提供完整的技术资料(至少包含中文说明书和产品合格证明)。
8.2.2现场验收：货物送至采购人安装现场后，由采购人及成交人双方共同对货物的品牌型号、数量等进行核对。若发现供货产品不符合验收标准的，不合格产品将做退货处理，由成交人自行从采购人处收回并重新安排送货。
8.2.3试运行：所有货物安装调试完毕并经采购人确认后，开始为期30日的试运行。在试运行期间，若出现不制冷、漏水、异常噪音等影响使用的质量问题，成交人应在收到采购人反映问题 7 日内无条件换货。试运行时间自更换之日起相应顺延，直至试运行验收合格。
8.2.4最终验收：试运行合格后由采购人组织最终验收，最终验收合格后货物所有权转移给采购人。
注：验收所发生的一切费用均由成交人承担，并包含在报价中。
[bookmark: _Toc442349372][bookmark: _Toc422816011][bookmark: _Toc351968246][bookmark: _Toc419485048][bookmark: _Toc83283204][bookmark: fuwu]9.售后服务要求 
9.1本项目所有产品售后维保期为整机保修6年，若厂家的售后规定优于网上竞价文件要求的，按厂家售后规定执行。售后维保期自最终验收合格之日起计算。当出现故障时，成交人接到通知后应在30分钟内响应并在2小时内到达维修地点。如不能及时维修完成应在当天提供备用机更换使用，待维修完成后换回。在售后维保期内出现设备质量问题(同一台一个月内同一故障累计发生两次及以上)，采购人则有权要求更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。
9.2售后维保期满前1个月内供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现问题，应负责排除，保证设备正常运行。
9.3成交人在售后维保期内应承担设备自身运行中保养、维护、所需的配件及故障维修等所产生的一切费用。
9.4售后维保期后的服务要求
售后维保期结束后，成交人仍需根据采购人需求对设备提供售后服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，不收取上门服务人工及差旅费。
[bookmark: _Toc422816012][bookmark: _Toc346300368][bookmark: _Toc442349373][bookmark: _Toc419485049][bookmark: _Toc351968247][bookmark: _Toc347060297][bookmark: _Toc83283205][bookmark: _Toc330567035][bookmark: zhuanli]10.技术培训
成交人负责对采购单位指定人员进行培训，培训内容至少包含日常使用操作、日常保养，使其具备熟练使用产品的能力，能指导采购单位其他人员进行日常使用操作。此项费用应包含在报价中。
11.违约责任
11.1因成交人原因致使采购合同无法签订的，视为成交人违约，采购人有权不予退还竞价保证金。在签订采购合同之后成交人要求解除或者终止合同的，视为成交人违约，采购人有权不予退还履约保证金。
11.2本项目不允许成交人以任何名义和理由在成交后将成交项目进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方面终止合同，不予退还履约保证金。
11.3成交人未在合同约定时间内交货的，每逾期1日，成交人应承担1000元违约金。逾期交货达到10日的，采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金。
11.4成交人提供的产品质量不符合合同约定或验收（含试运行验收）不合格的，采购人将拒收且成交人应无条件在收到通知后7日内退换货，经过二次退换货仍不符合合同约定或不能通过验收（含试运行验收）的，视为成交人违约，采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金。
11.5若发现成交人实际配备的空调安装作业人员不具有相应特种作业操作资质的，每发现一次，成交人须承担1000元/人违约金，同时成交人须在采购人规定的时间内无条件更换具有相应资质的人员到场安装，否则采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金。
11.6因成交人原因发生质量事故、安全事故造成人身意外伤害或财产损失的，由成交人承担全部赔偿责任，采购人有权单方面终止合同并不予退还履约保证金。
11.7在售后维保期内，成交人未按本章“9.售后服务要求”提供维保服务的，采购人有权请第三方进行维保，由此产生的费用由成交人承担，同时成交人应承担违约金1000元/次。
11.8在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关本项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。
11.9成交人提供虚假材料谋取成交的违约责任：①若在成交后、合同签订前，采购人发现成交人存在提供虚假材料谋取成交行为的，采购人将取消其成交资格并不予退还其竞价保证金，同时成交人还须承担相应的法律责任。②若在合同履行期间，采购人发现成交人存在提供虚假材料谋取成交行为的，采购人将解除合同、不予退还履约保证金同时成交人还须承担相应的法律责任。
11.10除上述具体违约情形外，成交人出现违反网上竞价文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次须承担违约金1000元。
注：上述违约金采购人可从准备支付的费用里直接扣除，结算发票仍需按未扣除的金额
足额提供。已经支付货款的，上述违约金采购人可以从履约保证金中扣除，成交人需在7 天内补齐相应金额。
12.廉政条款
12.1供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。
12.2成交人不得给予采购人工作人员或其他相关人员任何形式的不正当利益，在招投标、合同履行过程中，发现成交人以违规方式成交的，或成交人有行贿等违法行为，一经发现的,采购人将视情予以取消成交资格,没收竞价保证金，或终止合同并没收履约保证金,并上报景弘集团有限公司列入黑名单。
13.保密条款
13.1成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。
13.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。
13.3本条款不因合同届满或解除而失效。
14.知识产权
供应商须保障采购人在接受服务过程中不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。
15.不可抗力
15.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
15.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
16.合同争议处理方式
16.1采购人及成交人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，约定诉讼管辖由采购人所在地人民法院管辖。  
16.2合同补充和修改
本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
17.其他事项
17.1本网上竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。
17.2除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。网上竞价文件中相关国家规定有变更的，按最新规定执行。
★注：竞价人一经提交响应文件并被采购人确定为成交人，即视为完全响应本章所有要求（若有要求提供佐证材料的，须按规定提供，未提供相应的佐证材料或提供的佐证材料不符合规定的，均视为无效。）若在成交后或合同执行过程中违反相关规定，将视为虚假应标，须承担相应责任。

第四章 合同参考文本


1、签订合同应遵守民法典。
2、签订合同时，采购人与成交人应结合竞价文件规定和响应文件高于竞价文件的承诺填列相应内容。竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
4、采购人对合同格式有要求，可使用相应合同格式。

甲方： ___________
住所地： ___________
联系人： ___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________

乙方： ___________
住所地： ___________
联系人：___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________
根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：
一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；
1.2竞价文件及其附件、补充文件；
1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；
1.4其他文件或材料：
二、合同标的
三、合同金额
3.1合同总价：人民币（大写）_________ 元（￥_________元）；
3.2合同总价组成：___________；
3.3其他需说明事项：___________；
四、合同标的交付
4.1交付时间：___________
4.2交付地点：___________
4.3交付条件：___________
4.4供货要求：
(1)乙方提供的产品必须是网上竞价文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。
(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除网上竞价文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。
(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：
（4）其他供货要求：
五、质量标准及要求
5.1质量标准及要求
（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。
（2）其他质量要求
5.2节能环保产品要求
5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务
（1）质量保证范围：___________
（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。
（3）售后服务应按法律法规和网上竞价文件约定执行，具体如下：
5.4商品安全责任
商品安全责任应按照法律法规和网上竞价文件的规定执行，具体如下：
六、安装调试、验收及退、换货
6.1安装调试、验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：
6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：
 不邀请。  邀请，具体如下：
6.3本项目是否邀请专家参与验收：
 不邀请。  邀请，具体如下：
6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：
 不邀请。  邀请，具体如下：
6.5履约验收：___________
6.6退、换货：___________
6.7其他：
七、资金支付方式、条件和时间
八、履约保证金
□有，□无。具体如下违约：（按照网上竞价文件规定填写）。
8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。
8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。
8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。
九、合同期限
十、违约责任
10.1甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金；
（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。
（3）其他违约情形_______
10.2乙方违约责任
（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；
（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《网上竞价文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；
（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：
（4）其他违约情形
十一、不可抗力事件处理
本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、保密条款
12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。
12.2其他
十三、解决争议的方法
13.1甲、乙双方协商解决。
13.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：
 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
 2、向人民法院提起诉讼，具体如下：
十四、合同其他条款

十五、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______
15.5其他
十六、合同附件

甲方（采购人）：
法定（授权）代表人：
纳税人识别号：
开户银行：
账号：
乙方（中标或成交人）：
法定（授权）代表人：
纳税人识别号：
开户银行：
账号：
签订地点：__________
签订日期：___年___月___日


第五章 响应文件格式


响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。









响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）



项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        






目  录

1、网上竞价承诺书
2、有效营业执照复印件等证明文件
3、单位授权书
4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料
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1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次竞价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件




	按网上竞价文件第一章要求提供
3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.特定资格要求（若有）

按网上竞价文件第一章要求提供


5.供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	标的名称
	数量
	品牌
	型号
	来源地

	*
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“标的名称”及“数量”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“标的名称”及“数量”）保持一致。
1.2“来源地”应填写货物的原产地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日




 


（2） 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
（1） 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日















（3）网上竞价保证金凭证复印件




凭证复印件在此项下提交








供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日










（4）供应商认为应提交的其他材料（若有）
①承诺函
致：(采购人或采购代理机构)       
我公司承诺在网上竞价开始时未在福建省监狱管理局和福建省仓山监狱的不良行为记录名单（黑名单）内。
特此承诺。
 
★注意：请供应商根据实际情况进行承诺，若承诺不真实，视为提供虚假材料。
 
 
供应商代表：             （签字） 
供应商名称：     （全称并加盖公章）              
日  期：     年    月    日


②承诺函
致：（采购人或采购代理机构）

我公司针对本项目委派的空调安装人员均具有政府部门颁发的制冷与空调设备安装维修作业操作证,涉及高空作业的人员还具有高处作业的特种作业操作证。
    特此承诺

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日


③网上竞价文件第三章要求的其他证明材料。




供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日


（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）



在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日














响应文件

（第二部分  报价部分）




项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        




★注意：竞价过程中，竞价人仅须在网上竞价平台上填写金额即可，无须上传响应文件（第二部分 报价部分）。（竞价人制表时应删去此段话）。
1、报价一览表
项目编号：    
项目名称: 
金额单位：人民币元
	合同包
	采购标的
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	






供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
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